## Obra do Estac. + N. Salas (2)
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS, NA SEDE DO TCE-ES | [5 empty] | REF. JAN/2018
BDI: 30,9%
LS: 128,33%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | QUANT. | P. UNIT | P. TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | COMP. 16 | Administração Local da obra, medição conforme avanço físico. | und | 1 | 90318.4736 | 90318.4736
1.2 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.2.1 | LABOR - 020708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 12 | 161.41 | 1936.92
1.2.2 | LABOR - 020709 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 6 | 215.76 | 1294.56
1.2.3 | LABOR - 020344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 6 | 916.3 | 5497.8
1.2.4 | LABOR - 020356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 5 | 466 | 2330
1.2.5 | LABOR - 020343 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 5 | 628.32 | 3141.6
1.2.6 | LABOR - 020355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 5 | 763.58 | 3817.9
1.2.7 | LABOR - 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 60 | 18.09 | 1085.4
1.2.8 | LABOR - 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 50 | 52.96 | 2648
1.2.9 | LABOR - 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 2 | 64.73 | 129.46
1.2.10 | LABOR - 020710 | Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) | und | 1 | 1590.49 | 1590.49
1.2.11 | LABOR - 151419 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 | m | 300 | 8.57 | 2571
1.2.12 | LABOR - 151420 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2 | m | 300 | 10.9 | 3270
1.2.13 | LABOR - 151421 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 mm2 | m | 300 | 14.77 | 4431
1.2.14 | LABOR - 151330 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 107.68 | 107.68
[5 empty] | SUBTOTAL | 124170.2836
2 |  | CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS
2.1 |  | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
2.1.1 | LABOR - 010224 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 16.47 | 13.9 | 228.933
2.1.2 | LABOR - 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 64 | 8.72 | 558.08
2.1.3 | LABOR - 010209 | Demolição de alvenaria. | m3 | 5.6 | 47.39 | 265.384
2.1.4 | COMP. 08 | Retirada de Rodapé de Granito, para reaproveitamento. | m | 104.71 | 1.84 | 192.6664
2.2 |  | ESTRUTURA DO PISO
2.2.1 | LABOR - 040240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 40 | 447.69 | 17907.6
2.2.2 | LABOR - 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1360 | 7.07 | 9615.2
2.2.3 | LABOR - 040705 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 103.4 | 40.57 | 4194.938
2.3 |  | VEDAÇÃO
2.3.1 | Mapa Comp 1. | Fornecimento e instalação de paredes de drywall com espessura de 7,50cm. Revestida com placas de gesso acartonado do tipo "ST". Estruturada com perfil de aço galvanizado montante de 48mm. Incluindo tratamento de juntas das placas de gesso acartonado. | m2 | 160 | 68.52 | 10963.2
2.3.2 | Mapa Comp 1. | Fornecimento e instalação de paredes de drywall com espessura de 7,50cm. Revestida com placas de gesso acartonado do tipo "ST". Estruturada com perfil de aço galvanizado montante de 48mm. Incluindo tratamento de juntas das placas de gesso acartonado. Incluindo também fornecimento e instalação de lã de vidro 50mm para tratamento acústico das paredes. | m2 | 90.6 | 88.08 | 7980.048
2.3.3 | LABOR - 050605 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra). | m2 | 11.32 | 55.92 | 633.0144
2.3.4 | LABOR - 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 72.65 | 6.18 | 448.977
2.3.5 | LABOR - 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 72.65 | 46.71 | 3393.4815
2.3.6 | LABOR - 050602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 46.77 | 57.52 | 2690.2104
2.4 |  | FORROS
2.4.1 | COMP . 38 | Forro em Drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m2 | 89.66 | 57.2 | 5128.552
2.5 |  | ESQUADRIAS
2.5.1 | COMP . 26 | Janela fixa para vidro em alumínio anodizado na cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 37.04 | 411.12 | 15227.8848
2.5.2 | COMP. 07 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m, inclusive revestimento com formica na cor branca. | und | 11 | 959.5 | 10554.5
2.5.3 | COMP. 22 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m. | und | 3 | 1002.51 | 3007.53
2.5.4 | LABOR - 060103 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 11 | 243.12 | 2674.32
2.5.5 | LABOR - 060108 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und | 3 | 243.12 | 729.36
2.5.6 | COMP. 24 | Grade de ferro em barra chata, mais tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, inclusive chumbamento, conforme projeto. | m2 | 25.98 | 393.84 | 10231.9632
2.5.7 | COMP. 29 | Recolocação de portão existente, inclusive instalação de chapa de aço fina (90x65)cm e=1,95mm em portão existente, conforme detalhe. | und | 1 | 268.86 | 268.86
2.6 |  | VIDROS
2.6.1 | LABOR - 080102 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 37.57 | 107.34 | 4032.7638
2.7 |  | BALCÃO DE ATENDIMENTO
2.7.1 | LABOR - 071701 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado na cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 1.44 | 411.13 | 592.0272
2.7.2 | LABOR - 071105 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 1.3 | 266.5 | 346.45
2.7.3 | COMP. 23 | Tampo em granito cinza andorinha polido esp.2cm, nas dimensões (1,24x0,40)m, para balcão de atedimento do almoxarifado, conforme detalhe. | und | 1 | 182.93 | 182.93
2.8 |  | ACABAMENTO PARA OS DRENOS DE AR CONDICONADO
2.8.1 | COMP. 25 | Canaleta em PVC branco para linha frigorígena (CB80), dimensões 85mmx70mm, inclusive conexões | m | 60 | 43.86 | 2631.6
2.8.2 | Mapa Comp 10. | Execução de furo em viga de concreto armado com 10 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade – Utilizando perfuratriz | und | 14 | 80.8 | 1131.2
2.9 |  | REVESTIMENTO
2.9.1 | LABOR - 130233 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 400 | 123.71 | 49484
2.9.2 | LABOR - 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 400 | 18.93 | 7572
2.10 |  | BANCADA DE GRANITO
2.10.1 | LABOR - 170220 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 2.84 | 371.82 | 1055.9688
2.11 |  | SOLEIRAS E RODAPÉS
2.11.1 | COMP. 54 | Rodapé de porcelanato de 60x60, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 294.1 | 15.67 | 4608.547
2.11.2 | LABOR - 130304 | Rodapé de madeira de Lei 7,0x1,5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 07. | m | 70.6 | 27.74 | 1958.444
2.11.3 | LABOR - 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 12.26 | 48.54 | 595.1004
2.12 |  | PINTURA DE PAREDE E TETOS
2.12.1 | LABOR - 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 695.83 | 2.95 | 2052.6985
2.12.2 | LABOR - 190101 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 531.23 | 11.74 | 6236.6402
2.12.3 | LABOR - 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 1523.12 | 19.95 | 30386.244
2.13 |  | PINTURA SOBRE METAL
2.13.1 | LABOR - 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 53.96 | 18.74 | 1011.2104
2.14 |  | PINTURA SOBRE MADEIRA
2.14.1 | LABOR - 190301 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 30.15 | 17.87 | 538.7805
2.14.2 | LABOR - 190302 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 30.15 | 21.6 | 651.24
2.15 |  | FUTURA SALA DA BIBLIOTECA
2.15.1 | LABOR - 010209 | Demolição de alvenaria | m3 | 4.43 | 47.39 | 209.9377
2.15.2 | LABOR - 010214 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 5.04 | 12.63 | 63.6552
2.15.3 | LABOR - 010271 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1 | 11.75 | 11.75
2.15.4 | LABOR - 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 4 | 8.72 | 34.88
2.15.5 | COMP . 21 | Demolição de divisória existente. | m2 | 41.46 | 15.38 | 637.6548
2.15.6 | LABOR - 010225 | Retirada de bancada de pia | m2 | 3.77 | 19.69 | 74.2313
2.15.7 | LABOR - 050605 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra). | m2 | 4.9 | 55.92 | 274.008
2.15.8 | LABOR - 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 9.8 | 6.18 | 60.564
2.15.9 | LABOR - 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 9.8 | 46.71 | 457.758
2.15.10 | COMP.30 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios. | und | 1 | 2265.8844 | 2265.8844
2.15.11 | LABOR - 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 150 | 18.93 | 2839.5
2.15.12 | LABOR - 130233 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 | 150 | 123.71 | 18556.5
2.15.13 | COMP. 54 | Rodapé de porcelanato de 60x60, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamento | m | 50 | 15.67 | 783.5
2.15.14 | LABOR - 010246 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta. | m2 | 51.82 | 2.95 | 152.869
2.15.15 | LABOR - 190104 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2 | 184.358 | 19.95 | 3677.9421
2.15.16 | LABOR - 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 9.8 | 16.74 | 164.052
2.16 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.16.1 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
2.16.1.1 | LABOR - 142201 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 50 | 10.16 | 508
2.16.2 |  | FIOS E CABOS
2.16.2.1 | LABOR - 151402 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 1930 | 5.04 | 9727.2
2.16.2.2 | LABOR - 151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 2266 | 6.15 | 13935.9
2.16.2.3 | LABOR - 151404 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 215 | 7.15 | 1537.25
2.16.2.4 | LABOR - 151406 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m | 190 | 12.84 | 2439.6
2.16.3 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
2.16.3.1 | LABOR - 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 360 | 7.47 | 2689.2
2.16.3.2 | LABOR - 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 30 | 9.15 | 274.5
2.16.3.3 | COMP . 48 | Instalação e fornecimento de eletroduto flexível corrugado 1 1/4", marca de referência TIGRE | m | 50 | 8.82 | 441
2.16.3.4 | COMP . 49 | Instalação e Fornecimento de eletroduto flexível corrugado 2", marca de referência TIGRE | m | 18 | 11.65 | 209.7
2.16.3.5 | COMP . 34 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza de 3/4", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios | m | 315 | 23.43 | 7380.45
2.16.3.6 | COMP . 33 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios. | m | 161 | 26.36 | 4243.96
2.16.3.7 | COMP . 36 | Fornecimento e instalação de condulete PVC de 3/4", inclusive acessórios. | und | 87 | 19.23 | 1673.01
2.16.3.8 | COMP . 37 | Fornecimento e instalação de condulete PVC de 1", inclusive acessórios. | und | 43 | 21.56 | 927.08
2.16.3.9 | COMP . 50 | Instalação e fornecimento de eletroduto metálico flexível revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25mm (3/4"), tipo sealtube. | m | 16 | 31.11 | 497.76
2.16.3.10 | COMP . 51 | Instalação e fornecimento de eletroduto metálico flexível revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 32mm (1"), tipo sealtube. | m | 15 | 35.92 | 538.8
2.16.4 |  | INSTALAÇÕES APARENTES
2.16.4.1 | LABOR - 150850 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und | 4 | 7.3 | 29.2
2.16.5 |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
2.16.5.1 | LABOR - 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 | 52.39 | 261.95
2.16.5.2 | LABOR - 151307 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 52.39 | 366.73
2.16.5.3 | LABOR - 151321 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 24 | 52.39 | 1257.36
2.16.5.4 | LABOR - 151305 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 22.58 | 67.74
2.16.5.5 | COMP . 43 | Mini-Disjuntor tripolar 100 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 | 143.53 | 430.59
2.16.6 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
2.16.6.1 | LABOR - 151902 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 28 disj. DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-28DIN-CEMAR ou equiv. | und | 3 | 539.52 | 1618.56
2.16.7 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
2.16.7.1 | LABOR - 180201 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 95 | 27.53 | 2615.35
2.16.7.2 | LABOR - 180206 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5 | 28.17 | 140.85
2.16.7.3 | LABOR - 151817 | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | und | 8 | 192.54 | 1540.32
2.16.7.4 | COMP . 47 | Instalação de interruptor para condulete de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" na cor cinza. | und | 31 | 31.34 | 971.54
2.16.7.5 | COMP . 46 | Instalação de tomada padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" na cor cinza | und | 55 | 25.48 | 1401.4
2.16.7.6 | COMP . 52 | Instalação de tomada padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" na cor cinza | und | 5 | 30.01 | 150.05
2.16.8 |  | CAIXAS DE PASSAGEM
2.16.8.1 | LABOR - 150628 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 30 | 7.53 | 225.9
2.16.8.2 | LABOR - 180217 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und | 15 | 7.79 | 116.85
2.16.8.3 | COMP . 45 | Fornecimento e instalação de caixa 4x2" para drywall. | und | 76 | 11.31 | 859.56
2.16.9 |  | LUMINÁRIAS
2.16.9.1 | COMP . 35 | Fornecimento e instalação de luminária p/ duas lâmpadas LED 18/20W, completa, soquete antivibratório e lâmpada LED 18/20W-127V | und | 127 | 134.91 | 17133.57
2.16.10 |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA
2.16.10.1 | LABOR - 160808 | Cabo par trançado CAT 5E | m | 400 | 6.95 | 2780
2.16.10.2 | LABOR - 160806 | Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 | und | 50 | 25.38 | 1269
2.16.10.3 | LABOR - 160807 | Conector RJ 45 macho | und | 50 | 10.04 | 502
[5 empty] | SUBTOTAL | 332989.164
3 |  | COBERTURA DAS VAGAS OFICIAIS
3.1 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1 | LABOR - 010211 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 | 1.07 | 667.24 | 713.9468
3.2 |  | FUNDAÇÃO
3.2.1 | LABOR - 010501 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 280.67 | 18.98 | 5327.1166
3.2.2 | LABOR - 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 72.6122 | 45.19 | 3281.3455
3.2.3 | LABOR - 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 47.5963 | 48.66 | 2316.0368
3.2.4 | LABOR - 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 181.16 | 109.05 | 19755.498
3.2.5 | LABOR - 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.86 | 482.88 | 898.1568
3.2.6 | LABOR - 040253 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 23.29 | 461.89 | 10757.4181
3.2.7 | LABOR - 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 724.4 | 7.07 | 5121.508
3.2.8 | LABOR - 040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 324.25 | 7.55 | 2448.0875
3.2.9 | LABOR - 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 43.3 | 7.15 | 309.595
3.3 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.3.1 | LABOR - 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 216.67 | 41.4 | 8970.138
3.4 |  | ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
3.4.1 | Mapa Comp 7 | Fabricação e montagem de estrutura metálica para Cobertura composta por perfis I, U, chapa de base 32mm em aço ASTM A36 e acessórios de fixações, inclusive transporte, conforme previsto em projeto. | kg | 6428.22 | 17.89 | 115000.8558
3.4.2 | LABOR - 190418 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 276.44 | 28.22 | 7801.1368
3.4.3 | Mapa Comp 6 | Preparação de superfície com jato abrasivo quase branco As.2.1/2, utilizando granalha. | kg | 6428.22 | 1.8282 | 11752.2616
3.5 |  | COBERTURA
3.5.1 | LABOR - 090221 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform. | m2 | 274.43 | 143.01 | 39246.2343
3.6 |  | CALHAS E CAIXAS PARA ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 0
3.6.1 | LABOR - 090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 43 | 106.08 | 4561.44
3.6.2 | LABOR - 090314 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | 43 | 41.78 | 1796.54
3.6.3 | LABOR - 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 28.8 | 52.96 | 1525.248
3.6.4 | LABOR - 141110 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento. | und | 4 | 621.63 | 2486.52
3.7 |  | PINTURA |  |  |  | 0
3.7.1 | LABOR - 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 29.55 | 16.74 | 494.667
3.7.2 | LABOR - 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 198.43 | 21.06 | 4178.9358
3.8 |  | SPDA
3.8.1 | LABOR - 160308 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 4 | 34.37 | 137.48
3.8.2 | LABOR - 160303 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 2 | 310.15 | 620.3
3.8.3 | LABOR - 160327 | Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 125 | 37.96 | 4745
3.8.4 | LABOR - 160334 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 27.14 | 54.28
3.8.5 | LABOR - 160329 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 4 | 15.21 | 60.84
3.8.6 | LABOR - 160313 | Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 2 | 47.6 | 95.2
[5 empty] | SUBTOTAL | 254455.7864
4 |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO
4.1 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
4.1.1 | LABOR - 010229 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und | 16 | 31.59 | 505.44
4.1.2 | LABOR - 010240 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 16 | 8.72 | 139.52
4.1.3 | LABOR - 010212 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m2 | 460.4 | 9.48 | 4364.592
4.1.4 | LABOR - 010216 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 162.46 | 7.89 | 1281.8094
4.1.5 | LABOR - 010211 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 | 12.48 | 667.24 | 8327.1552
4.1.6 | LABOR - 010323 | Retirada de torneiras e registros | und | 4 | 8.72 | 34.88
4.1.7 | LABOR - 010403 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 18 | 41.7 | 750.6
4.1.8 | LABOR - 010404 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 6 | 103.71 | 622.26
4.1.9 | COMP. 32 | Retirada de Guarda Corpo existente. | m2 | 10.93 | 13.9 | 151.927
4.2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 | LABOR - 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 5.48 | 45.19 | 247.6412
4.2.2 | LABOR - 030103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m3 | 433.81 | 33.44 | 14506.6064
4.2.3 | LABOR - 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 85.51 | 48.66 | 4160.9166
4.3 |  | AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
4.3.1 | LABOR - 140905 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 113.42 | 102.4 | 11614.208
4.3.2 | LABOR - 140902 | Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m | 32.12 | 102.19 | 3282.3428
4.3.3 | COMP. 06 | Fornecimento e assentamento de grelha FOFO simples com requadro, carga máxima 12,5 T nas dimensões (30x100)cm com 1,5cm de espessura, utilizando argamassa 1:4 Cimento:Areia. O serviço de retirada da grelha existente está incluso. | und | 4 | 375.75 | 1503
4.3.4 | COMP. 01 | Caixa para ralo com grelha fofo 135 kg de alv. bloco de concreto (9x19x39) paredes de uma vez de 0.60x1.30x1.50 m (externa), com cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante, incluindo base de 10cm em concreto fck 15 MPa, exclusive escavação e reaterro. | und | 11 | 854.72 | 9401.92
4.3.5 | COMP. 20 | Poço visita esgoto sanitário anel concreto pré-moldado prof.=0,90m c/tampão fofo articulado, classe b125 carga máx. 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto/rejuntamento anéis/revestimento liso calha interna c/arg cim/areia 1:4. base/banqueta em concreto fck=10mpa. | und | 2 | 1413.4 | 2826.8
4.4 |  | BASE PARA POSTE
4.4.1 | LABOR - 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 40 | 109.05 | 4362
4.4.2 | LABOR - 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.31 | 482.88 | 149.6928
4.4.3 | LABOR - 040240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 5 | 447.69 | 2238.45
4.4.4 | LABOR - 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 234.75 | 7.07 | 1659.6825
4.4.5 | COMP. 28 | Instalação de chapa de aço fina a frio bitola 3/16 e=4,75mm e chumbadores de aço 5/8" para postes de aço com base, inclusive porca. | und | 25 | 117.56 | 2939
4.5 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.5.1 | COMP. 05 | Recolocação de piso existente do tipo pavi-s, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 460.4 | 18.45 | 8494.38
4.5.2 | LABOR - 200214 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 746.75 | 83.79 | 62570.1825
4.5.3 | LABOR - 200202 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 191 | 45.54 | 8698.14
4.6 |  | LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
4.6.1 | COMP. 13 | Limpeza manual das caixas ralos | und | 27 | 41.7 | 1125.9
4.6.2 | COMP. 15 | Limpeza manual do posto de Visita (PV) | und | 8 | 83.41 | 667.28
4.7 |  | PISO EXTERNOS (ROTA ACESSÍVEL)
4.7.1 | LABOR - 130202 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 | 60.57 | 43.18 | 2615.4126
4.7.2 | LABOR - 130230 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 60.57 | 108.44 | 6568.2108
4.8 |  | REPARO NA CALÇADA EXTERNA
4.8.1 | LABOR - 010264 | Demolição de piso granilite | m2 | 9.72 | 21.9 | 212.868
4.8.2 | LABOR - 130111 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2 | 9.72 | 49.17 | 477.9324
4.8.3 | LABOR - 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm. | m2 | 9.72 | 18.93 | 183.9996
4.8.4 | LABOR - 200253 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 | 2.16 | 65.25 | 140.94
4.8.5 | COMP. 31 | Fornecimento e instalação de piso granilite em placa 40x40cm na cor cinza, conforme padrão existente. | m2 | 20 | 77.54 | 1550.8
4.9 |  | DEMARCAÇÃO DE VAGAS
4.9.1 | COMP. 02 | Pintura à base de resina acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de vaga de garagem. | m | 475 | 43.65 | 20733.75
4.9.2 | COMP. 19 | Pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos, para demarcação de vaga de IDOSO. | m2 | 3.8 | 73.67 | 279.946
4.9.3 | COMP. 18 | Pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos, para demarcação de vaga de portador de necessidades especiais, conforme NBR 9050/15. | m2 | 5.07 | 73.67 | 373.5069
4.10 |  | PAISAGISMO |  |  |  | 0
4.10.1 | LABOR - 200326 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal. | m2 | 357.17 | 16.06 | 5736.1502
4.10.2 | COMP. 27 | Fornecimento e plantio de árvore ornamental pata de vaca com altura 1,5 a 2m; em cava de 80x80x80cm, inclusive escoramento | und | 8 | 251.93 | 2015.44
4.11 |  | JARDINEIRA
4.11.1 | LABOR - 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 82.45 | 91.41 | 7536.7545
4.11.2 | LABOR - '040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 76.8 | 7.07 | 542.976
4.11.3 | '040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 23.04 | 7.15 | 164.736
4.11.4 | '100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 82.45 | 41.4 | 3413.43
4.11.5 | LABOR - 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 82.45 | 6.18 | 509.541
4.11.6 | LABOR - 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 82.45 | 46.71 | 3851.2395
4.11.7 | LABOR - 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 82.45 | 21.06 | 1736.397
4.12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.12.1 |  | FIOS E CABOS
4.12.1.1 | LABOR - 151403 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m | 2230 | 6.15 | 13714.5
4.12.1.2 | LABOR - 151405 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m | 320 | 10.26 | 3283.2
4.12.2 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
4.12.2.1 | LABOR - 151132 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 295 | 7.47 | 2203.65
4.12.2.2 | LABOR - 151133 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m | 95 | 9.15 | 869.25
4.12.2.3 | COMP. 33 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios. | m | 70 | 26.36 | 1845.2
4.12.2.4 | COMP. 34 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza de 3/4", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios | m | 105 | 23.43 | 2460.15
4.12.2.5 | COMP. 36 | Fornecimento e instalação de condulete PVC de 3/4", inclusive acessórios. | und | 5 | 19.23 | 96.15
4.12.3 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
4.12.3.1 | COMP. 41 | Quadro distrib. energia, sobrepor, capac. p/ 18 disj. DIN, c/barram trif. 80A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, CEMAR ou equiv. | und | 1 | 278.39 | 278.39
4.12.4 |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
4.12.4.1 | LABOR - 151306 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 7 | 52.39 | 366.73
4.12.4.2 | LABOR - 151310 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1 | 90.35 | 90.35
4.12.5 |  | LUMINÁRIAS
4.12.5.1 | COMP. 35 | Fornecimento e instalação de luminária p/ duas lâmpadas LED 18/20W, completa, soquete antivibratório e lâmpada LED 18/20W-127V | und | 12 | 134.91 | 1618.92
4.12.5.2 | COMP. 53 | Fornecimento e instalação de Poste Reto com base construído em aço galvanizado. Diâmetro do tubo da base 60,30mm e diâmetro do topo 60,30mm, H=3,50. | und | 25 | 368.31 | 9207.75
4.12.6 |  | CAIXAS DE PASSAGEM
4.12.6.1 | LABOR - 150634 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und | 30 | 109.16 | 3274.8
[5 empty] | SUBTOTAL | 254579.3969
5 |  | RESERVATÓRIO PARA O APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA
5.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1 | LABOR - 030103 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m3 | 128.57 | 33.44 | 4299.3808
5.1.2 | LABOR - 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 44.25 | 48.66 | 2153.205
5.1.5 | LABOR - 010211 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 | 1 | 667.24 | 667.24
5.2 |  | RESERVATÓRIO EM CONCRETO |  |  |  | 0
5.2.1 | LABOR - 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.47 | 482.88 | 709.8336
5.2.2 | LABOR - 040240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 15.62 | 447.69 | 6992.9178
5.2.3 | LABOR - 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1693.4544 | 7.07 | 11972.7226
5.2.4 | LABOR - 040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 240 | 7.55 | 1812
5.2.5 | LABOR - 040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 | 140.84 | 73.61 | 10367.2324
5.2.6 | LABOR - 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 101.6 | 41.4 | 4206.24
5.2.7 | LABOR - 100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 | 77.32 | 176.77 | 13667.8564
5.3 |  | FILTRO |  |  |  | 0
5.3.1 | LABOR - 050503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 10.24 | 65.12 | 666.8288
5.3.2 | COMP. 12 | Preenchimento da caixa do filtro com brita nº 04. | m3 | 2.27 | 108.74 | 246.8398
5.3.3 | LABOR - 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.57 | 532.12 | 303.3084
5.3.4 | LABOR - 100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 20 | 41.4 | 828
5.3.5 | LABOR - 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 20 | 46.71 | 934.2
5.3.6 | LABOR - 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 20 | 6.18 | 123.6
5.3.7 | COMP. 14 | Instalação de tela em arame Galvanizado malha # 2" Losangular - Fio nº 16 BWG. | m2 | 7.98 | 46.09 | 367.7982
5.4 |  | CASA DE BOMBA
5.4.1 | LABOR - 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.1 | 482.88 | 48.288
5.4.2 | LABOR - 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 0.81 | 532.12 | 431.0172
5.4.3 | LABOR - 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 46.93 | 7.07 | 331.7951
5.4.4 | LABOR - 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 9.45 | 7.15 | 67.5675
5.4.5 | LABOR - 050601 | Alvenaria de blocos de estrut. 9x19x39cm , com resistência mín. compr. 2,5MPa, assentados c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 | 4.8 | 45.55 | 218.64
5.4.6 | LABOR - 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 9.6 | 6.18 | 59.328
5.4.7 | LABOR - 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 9.6 | 46.71 | 448.416
5.4.8 | LABOR - 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 9.6 | 16.74 | 160.704
5.4.9 | LABOR - 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros a duas demãos | m2 | 9.6 | 17.13 | 164.448
5.4.10 | LABOR - 071106 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 1.15 | 503.35 | 578.8525
5.4.11 | LABOR - 100208 | Índice de impermeabilização com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp. 3mm, reforçado com filme int. polietileno, regul. base c/ arg. 1:4, esp. mín. 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas de dilatação | m2 | 2.78 | 176.77 | 491.4206
5.4.12 | LABOR - 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 2.78 | 18.93 | 52.6254
5.5 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
5.5.1 | LABOR - 140703 | Ponto de torneira de jardim | und | 8 | 266.58 | 2132.64
5.5.2 | LABOR - 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 50.96 | 18.09 | 921.8664
5.5.3 | LABOR - 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 110.41 | 25.08 | 2769.0828
5.5.4 | COMP. 09 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm, inclusive conexões. | m | 37.38 | 93.99 | 3513.3462
5.5.5 | COMP. 04 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. | m | 80.1 | 136.29 | 10916.829
5.5.6 | LABOR - 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 8 | 79.77 | 638.16
5.5.7 | LABOR - 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 4 | 64.73 | 258.92
5.5.8 | COMP. 10 | Bomba elétrica centrífuga bifásica 1 CV - 220 V | und | 1 | 1393.93 | 1393.93
5.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
5.6.1 | LABOR - 151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m | 5 | 10.17 | 50.85
5.6.2 | LABOR - 151133 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado de 1" em PVC (tipo tigreflex), não propagante a chama (auto exinguível), resistente à compressão mínima de 320N, fabricado de acordo com as NBR 15465 e NBR 5410. | m | 30 | 9.15 | 274.5
5.6.3 | LABOR - 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 10 | 21.56 | 215.6
5.6.4 | LABOR - 150623 | Fornecimento e instalação de caixas de passagem 10x5cm (4"x2") em PVC, para embutir em alvenaria. Marca de referência: Tigreflex | und | 4 | 7.67 | 30.68
5.6.5 | LABOR - 151435 | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2 | m | 60 | 9.67 | 580.2
5.6.6 | LABOR - 150701 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m | 5 | 43.51 | 217.55
5.6.7 | LABOR - 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 15 | 45.19 | 677.85
5.6.8 | LABOR - 151138 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 15 | 18.77 | 281.55
5.6.9 | LABOR - 151306 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 16A, isolamento 690 V, 25 kA, curva ‘C’, norma DIN, para circuitos bifásicos no novo QDL instalado para atender nova Copa, no térreo do TCEES, anexo ao almoxarifado. Sera usado para alimentação do Painel de Comando Local para acionamento da Bomba Hidráulica. | und | 1 | 52.39 | 52.39
5.6.10 | COMP. 11 | Fornecimento e instalação de Painel de Comando Local, 400x300x200 (AxLxP) fabricado em chapas de aço carbono, chapa #4, porta com fecho rapido, placa de montagem #12, com flange inferior, IP-55. Com todos com componentes eletricos. | und | 1 | 1509.31 | 1509.31
[5 empty] | SUBTOTAL | 89807.5605
6 |  | ADEQUAÇÃO DOS DRENOS DE AR CONDICIONADO E JUNTAS DE DILATAÇÃO
6.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6.1.1 | LABOR - 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 369.644 | 25.08 | 9270.6715
6.1.2 | LABOR - 141412 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 83.6 | 31.14 | 2603.304
6.1.3 | LABOR - 160322 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 255.19 | 6.62 | 1689.3578
6.1.4 | COMP. 39 | Retirada de toda tubulação de dreno instalada para substituição. | und | 1 | 295.3497 | 295.3497
6.1.5 | COMP. 40 | Instalação de Tanque com capacidade de armazenamento de 600L de água. | und | 4 | 811.6716 | 3246.6865
6.1.6 | Mapa Comp. N.10 | Execução de furo em laje com 4cm de diâmetro e 8cm de profundidade - Utilizando perfuratriz | und | 59 | 28.4 | 1675.6
6.1.7 | LABOR - 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 47.66 | 18.74 | 893.1484
6.2 |  | BASE DO RESERVATÓRIO
6.2.1 | LABOR - 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade. | m3 | 1.02 | 45.19 | 46.0938
6.2.2 | LABOR - 040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 1.22 | 532.12 | 649.1864
6.2.3 | LABOR - 040601 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 | 5.12 | 94.77 | 485.2224
6.2.4 | LABOR - 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 41.6 | 7.07 | 294.112
6.2.5 | LABOR - 040705 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | 6.4 | 40.57 | 259.648
6.2.6 | LABOR - 050501 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 10.24 | 91.41 | 936.0384
6.2.7 | LABOR - 120308 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 10.24 | 6.18 | 63.2832
6.2.8 | LABOR - 120303 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | 10.24 | 46.71 | 478.3104
6.2.9 | LABOR - 190106 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 10.24 | 21.06 | 215.6544
6.2.10 | LABOR - 190417 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 47.66 | 18.74 | 893.1484
6.3 |  | RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO
6.3.1 | COMP. 42 | Retirada de material de junta de dilatação existente, inclusive rebaixo na borda para instalação de cantoneira de alumínio. | m | 24.81 | 8.47 | 210.1407
6.3.2 | COMP. 03 | Reparação de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente a ser executado nas juntas de dilatação existente. | m | 24.81 | 40.57 | 1006.5417
6.3.3 | COMP. 44 | Instalação de cantoneira de alumínio com abas iguais de 1" para proteção das quinas das juntas de dilatação. | m | 49.62 | 31.57 | 1566.5034
[5 empty] | SUBTOTAL | 26778.0011
7 |  | RETIRADA DE ENTULHO
7.1 | LABOR - 030304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 519.59 | 55.88 | 29034.6892
[5 empty] | SUBTOTAL | 29034.6892
[5 empty] | TOTAL | 1111814.8818

## RESUMO
RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS | 124170.2836
2 | CONSTRUÇÃO DE SALAS NOVAS | 332989.164
3 | COBERTURA DAS VAGAS OFICIAIS | 254455.7864
4 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO | 254579.3969
5 | RESERVATÓRIO PARA O APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA | 89807.5605
6 | ADEQUAÇÃO DOS DRENOS DE AR CONDICIONADO E JUNTAS DE DILATAÇÃO | 26778.0011
7 | TRANSPORTES | 29034.6892
| TOTAL | 1111814.8818

## Critérios de Medição
OBRA: REFORMA DO ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS E INSTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, NA SEDE DO TCE-ES
Item | Código IOPES | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Und | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| COMP 16 | Administração Local da obra, medição conforme avanço físico. | und | Será medido conforme o avanço físicoxfinanceiro
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
| LABOR -'020708 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | Por metro quadrado executato
| LABOR - '020709 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | Por metro quadrado executato
| LABOR - 020344 - 2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | O item contempla em uma unidade a mobilização e a desmobilização.
| LABOR - 020356 - 1 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | O pagamento será efetuado por mês. A contagem passa a contar a partir da mobilização do conteiner para obra, podendo ser proporcional no primeniro mês.
| LABOR - 020343 - 3 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | O pagamento será efetuado por mês. A contagem passa a contar a partir da mobilização do conteiner para obra, podendo ser proporcional no primeniro mês.
| LABOR - 020355 - 1 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | O pagamento será efetuado por mês. A contagem passa a contar a partir da mobilização do conteiner para obra, podendo ser proporcional no primeniro mês.
2 |  | SALAS NOVAS
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
| LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | Por metro quadrado efetivamente retirado.
| LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | Por unidade retirada
| LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria. | m3 | Por metro cúbico (m3) efetivamente demolido.
| COMP. 08 | Retirada de Rodapé de Granito, para reaproveitamento. | m
ESTRUTURA DO PISO
| '040240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | Por metro cúbico (m3) executado. As perdas já estão consideradas no custo.
| '040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | Por quilo (kg) que atenda o projeto de estrutura. As perdas já estão consideradas no custo.
| LABOR - 040705 - 1 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m | Por metro (m) aplicado.
VEDAÇÃO
| Mapa Comp 1. | Fornecimento e instalação de paredes de drywall com espessura de 7,50cm. Revestida com placas de gesso acartonado do tipo "ST". Estruturada com perfil de aço galvanizado montante de 48mm. Incluindo tratamento de juntas das placas de gesso acartonado. | m2 | Por metro quadrado (m2) executado. Todos vãos menores que 2m2 não serão descontados.
| Mapa Comp 1. | Fornecimento e instalação de paredes de drywall com espessura de 7,50cm. Revestida com placas de gesso acartonado do tipo "ST". Estruturada com perfil de aço galvanizado montante de 48mm. Incluindo tratamento de juntas das placas de gesso acartonado. Incluindo também fornecimento e instalação de lã de vidro 50mm para tratamento acústico das paredes. | m2 | Por metro quadrado (m2) executado. Todos vãos menores que 2m2 não serão descontados.
| LABOR - 050605 -1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra). | m2 | Por metro quadrado (m2) executado. Todos vãos menores que 2m2 não serão descontados. Quando o vão exceder 2m2 descontar a medade do vão.
| LABOR - 120308 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | Duas vezes a área da alvenaria.
| LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | Para o reboco, deve-se subtrair do total de chapisco, as áreas dos ambientes com rebaixamento (gesso, madeira, etc..), pois, onde há forro só é considerado chapisco como revestimento.
| LABOR - 50602 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | Por metro quadrado (m2) executado. Todos vãos menores que 2m2 não serão descontados. Quando o vão exceder 2m2 descontar a medade do vão.
FORROS
| COMP . 38 | Forro em Drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. | m2 | Por metro quadrado (m2) aplicado.
ESQUADRIAS
| COMP . 26 | Janela fixa para vidro em alumínio anodizado na cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | Por metro quadrado (m2) aplicado.
| COMP. 07 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m, inclusive revestimento com formica na cor branca. | und
| COMP. 22 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m. | und
| LABOR - 060103 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und
| LABOR - 060108 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m | und
| COMP. 24 | Grade de ferro em barra chata, mais tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, inclusive chumbamento, conforme projeto. | m2
| COMP. 29 | Recolocação de portão existente, inclusive instalação de chapa de aço fina (90x65)cm e=1,95mm em portão existente, conforme detalhe. | und
VIDROS
| LABOR - 080102 - 1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2
BALCÃO DE ATENDIMENTO
| LABOR - 071701 - 2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado na cor branca, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2
| LABOR - 071105 - 2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2
| COMP. 23 | Tampo em granito cinza andorinha polido esp.2cm, nas dimensões (1,24x0,40)m, para balcão de atedimento do almoxarifado, conforme detalhe. | und
DRENO DO AR CONDICONADO
| COMP. 25 | Canaleta em PVC branco para linha frigorígena (CB80), dimensões 85mmx70mm, inclusive conexões | m
| Mapa Comp 10. | Execução de furo em viga de concreto armado com 10 cm de diâmetro e 20 cm de profundidade – Utilizando perfuratriz | und
REVESTIMENTO
| LABOR - 130231 - 1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2
| LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2
BANCADA DE GRANITO
| LABOR - 170220 - 1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2
SOLEIRAS E RODAPÉS
| LABOR - 130322 - 1 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m
| LABOR - 130304-1 | Rodapé de madeira de Lei 7,0x1,5cm, fixado com parafuso e bucha plástica nº 07. | m
| LABOR - 130308 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m
PINTURA DE PAREDE E TETOS
| LABOR - 010246 - 1 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2
| LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2
| LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2
PINTURA SOBRE METAL
| LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2
PINTURA SOBRE MADEIRA
| LABOR - 190301 - 1 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2
| LABOR - 190302 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2
FUTURA SALA DA BIBLIOTECA
RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
| LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3
| LABOR - 010264 - 1 | Demolição de piso granilite | m2
| LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2
| LABOR - 010271 - 1 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und
| LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und
| COMP 21 | Demolição de divisória existente. | m2
| LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2
FECHAMENTO COM ALVENARIA
| LABOR - 050605 -1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra). | m2 | Por metro quadrado (m2) executado. Todos vãos menores que 2m2 não serão descontados. Quando o vão exceder 2m2 descontar a medade do vão.
| LABOR - 120308 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | Duas vezes a área da alvenaria.
| LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 | Para o reboco, deve-se subtrair do total de chapisco, as áreas dos ambientes com rebaixamento (gesso, madeira, etc..), pois, onde há forro só é considerado chapisco como revestimento.
ESQUADRIAS
| COMP.30 | Porta de vidro temperado, 0,9x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios. | und | Por unidade
REVESTIMENTO CERÂMICO
| LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2
| LABOR - 130231 - 1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2
| LABOR - 130322 - 1 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m
PINTURA
| LABOR - 010246 - 1 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta. | m2
| LABOR - 190104 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos | m2
| LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2
3 |  | COBERTURA DAS VAGAS OFICIAIS
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| 010211 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3
FUNDAÇÃO
| LABOR - 010501 - 1 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2
| 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | Para construção de uma fundação ou vala de largura B, comprimento L e profundidade H, a escavação deve conter uma folga de 20 cm para cada lado e 10cm na profundidade para garantir trabalhabilidade.
| 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | A quantidade de reaterro será a diferença entre o volume da cava (volume de escavação) e o volume ocupado.
| 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2
| 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3
| LABOR - 040253 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3
| '040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg
| '040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg
| 040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg
IMPERMEABILIZAÇÃO
| LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2
ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
| Mapa Comp 7. | Fabricação e montagem de estrutura metálica para Cobertura composta por perfis I, U, chapa de base 32mm em aço ASTM A36 e acessórios de fixações, inclusive transporte, conforme previsto em projeto. | kg | Por quilo (Kg) executado. Não será pago material posto em obra, sem tratamento e sem está devidamente montado.
| LABOR - 190418 - 1 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | Área de superfície do perfil ou chapa.
| Mapa Comp 6. | Preparação de superfície com jato abrasivo quase branco As.2.1/2, utilizando granalha. | kg | Por quilo (Kg) do material tratado.
COBERTURA
| 090221 | Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform. | m2
CALHAS E CAIXAS PARA ÁGUA PLUVIAL
| 090312 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | Por metro (m) executado.
| 090314 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m | Por metro (m) executado.
| 141909 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | Por metro (m) executado.
| LABOR - 141110 - 1 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento. | und | Unidade executada completa, inclusive tampa.
PINTURA
| LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2
| LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2
4 |  | ESTACIONAMENTO
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| LABOR - 010229 - 1 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und
| LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und
| LABOR - 010212 - 1 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m2
| LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m
| LABOR - 010211 - 1 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3
| LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und
| LABOR - 010403 - 1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und
| LABOR - 010404 - 1 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und
| COMP. 32 | Retirada de Guarda Corpo. | m2
MOVIMENTO DE TERRA
| LABOR - 030101-1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3
| LABOR - 030103-1 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m3
| LABOR - 030201-1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3
APLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
| LABOR - 140905 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia | m
| LABOR - 140902 - 1 | Tubos de concreto simples C1, diâmetro 300 mm, com rejuntamento de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:6, incluindo escavação e berço, conforme normas e especificações. | m
| COMP. 06 | Fornecimento e assentamento de grelha FOFO simples com requadro, carga máxima 12,5 T nas dimensões (30x100)cm com 1,5cm de espessura, utilizando argamassa 1:4 Cimento:Areia. O serviço de retirada da grelha existente está incluso. | und
| COMP. 01 | Caixa para ralo com grelha fofo 135 kg de alv. bloco de concreto (9x19x39) paredes de uma vez de 0.60x1.30x1.50 m (externa), com cal hidratada ch1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante, incluindo base de 10cm em concreto fck 15 MPa, exclusive escavação e reaterro. | und
| COMP. 20 | Poço visita esgoto sanitário anel concreto pré-moldado prof.=0,90m c/tampão fofo articulado, classe b125 carga máx. 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto/rejuntamento anéis/revestimento liso calha interna c/arg cim/areia 1:4. base/banqueta em concreto fck=10mpa. | und
BASE PARA POSTE
| 040206 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2
| 040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3
| '040240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3
| '040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg
| COMP 28 | Instalação de chapa de aço fina a frio bitola 3/16 e=4,75mm e chumbadores de aço 5/8" para postes de aço com base, inclusive porca. | und
PAVIMENTAÇÃO
| COMP 05 | Recolocação de piso existente do tipo pavi-s, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2
| LABOR - 200214 - 2 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2
| LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m
LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
| COMP. 13 | Limpeza manual das caixas ralos | und
| COMP. 15 | Limpeza manual do posto de Visita (PV) | und
PISO EXTERNOS (ROTA ACESSÍVEL)
| LABOR - 130202 - 1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2
| LABOR - 130231 - 1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2
REPARO NA CALÇADA EXTERNA
| LABOR - 010264 - 1 | Demolição de piso granilite | m2
| LABOR - 130111 - 1 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 6 cm | m2
| LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm. | m2
| LABOR - 200253 - 1 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2
| COMP. 31 | Fornecimento e instalação de piso granilite em placa 40x40cm na cor cinza, conforme padrão existente. | m2
DEMARCAÇÃO DE VAGAS
| COMP 02 | Pintura à base de resina acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de vaga de garagem. | m
| COMP. 19 | Pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos, para demarcação de vaga de IDOSO. | m2
| COMP. 18 | Pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos, para demarcação de vaga de portador de necessidades especiais, conforme NBR 9050/15. | m2
PAISAGISMO
| LABOR - 200326 - 1 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal. | m2
| COMP. 27 | Fornecimento e plantio de árvore ornamental pata de vaca com altura 1,5 a 2m; em cava de 80x80x80cm, inclusive escoramento | und
JARDINEIRA
| LABOR - 050501 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2
| 040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg
| '040246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg
| '100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2
| LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2
5 |  | RESERVATÓRIO PARA O APROVEITAMENTO DA ÁGUA DA CHUVA
5.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1 | LABOR - 030103-1 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m3
5.1.2 | 030201 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3
5.1.5 | 010211 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3
5.2 |  | CASA DE BOMBA
5.2.1 | 40231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3
5.2.2 | 40322 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3
5.2.3 | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg
5.2.4 | 40246 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg
5.2.5 | 50601 | Alvenaria de blocos de estrut. 9x19x39cm , com resistência mín. compr. 2,5MPa, assentados c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2
5.2.6 | 120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5mm | m2
5.2.7 | 120302 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 5mm | m2
5.2.8 | 190103 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2
5.2.9 | 190117 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros a duas demãos | m2
5.2.10 | 71106 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2
5.2.11 | 100208 | Índice de impermeabilização com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp. 3mm, reforçado com filme int. polietileno, regul. base c/ arg. 1:4, esp. mín. 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas de dilatação | m2
5.2.12 | 130103 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2
5.3 |  | FILTRO
5.3.1 | '050503 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2
5.3.2 | COMP 12 | Preenchimento da caixa do filtro com brita nº 04. | m3
5.3.3 | '040237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3
5.3.4 | '100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2
5.3.5 | 110302 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2
5.3.6 | '120101 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2
5.3.7 | COMP 14 | Instalação de tela em arame Galvanizado malha # 2" Losangular - Fio nº 16 BWG. | m2
5.4 |  | RESERVATÓRIO EM CONCRETO
5.4.1 | '040231 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3
5.4.2 | 040240 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3
5.4.3 | '040243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg
5.4.4 | '040245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg
5.4.5 | '040238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2
5.4.6 | '100203 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2
5.4.7 | '100208 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2
5.5 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5.5.1 | 140703 | Ponto de torneira de jardim | und
5.5.3 | 141410 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m
5.5.4 | 141411 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m
5.5.6 | COMP 09 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm, inclusive conexões. | m
5.5.7 | COMP 04 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 250 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. | m
5.5.8 | 170309 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und
5.5.9 | 170321 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und
5.5.10 | COMP 10 | Bomba elétrica centrífuga bifásica 1 CV - 220 V | und
5.6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.6.1 | 151601 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m
5.6.2 | 151133 | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível corrugado de 1" em PVC (tipo tigreflex), não propagante a chama (auto exinguível), resistente à compressão mínima de 320N, fabricado de acordo com as NBR 15465 e NBR 5410. | m
5.6.3 | 151127 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m
5.6.4 | 150623 | Fornecimento e instalação de caixas de passagem 10x5cm (4"x2") em PVC, para embutir em alvenaria. Marca de referência: Tigreflex | und
5.6.5 | 151435 | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2 | m
5.6.6 | 150701 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | m
5.6.7 | 030101 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3
5.6.8 | '151138 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/4", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m
5.6.9 | 151306 | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 16A, isolamento 690 V, 25 kA, curva ‘C’, norma DIN, para circuitos bifásicos no novo QDL instalado para atender nova Copa, no térreo do TCEES, anexo ao almoxarifado. Sera usado para alimentação do Painel de Comando Local para acionamento da Bomba Hidráulica. | und
5.6.10 | COMP 11 | Fornecimento e instalação de Painel de Comando Local, 400x300x200 (AxLxP) fabricado em chapas de aço carbono, chapa #4, porta com fecho rapido, placa de montagem #12, com flange inferior, IP-55. Com todos com componentes eletricos. | und
ADEQUAÇÃO DOS DRENOS DE AR CONDICIONADO
1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
1.1 | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m
1.2 | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m
1.3 | LABOR - 160322 - 1 | Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und
1.4 | COMP. 39 | Retirada de toda tubulação de dreno instalada para substituição. | und
1.5 | COMP. 40 | Instalação de Tanque com capacidade de armazenamento de 600L de água. | und
| Mapa Comp. N.10 | Execução de furo em laje com 4cm de diâmetro e 8cm de profundidade - Utilizando perfuratriz | und
1.6 | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2
2 |  | BASE DO RESERVATÓRIO
2.1 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade. | m3
2.2 | LABOR - 040237 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3
2.3 | LABOR - 040601 - 2 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2
2.4 | LABOR - 040243 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg
2.5 | LABOR - 040705 - 1 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m
2.6 | LABOR - 050501 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2
2.7 | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2
2.8 | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2
2.9 | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2
6 |  | TRANSPORTES
6.1 | 30304 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3

## DIVISÃO
PLANILHA DE DIVISÃO DE RESPONSABILIDADE
ARQUITETURA + ENG. CIVIL
PLANILHA 1 | #REF!
PLANILHA 2 | #REF!
PLANILHA 3 | #REF!
PLANILHA 4 | 215270.3569
PLANILHA 5 | #REF!
PLANILHA 6 | 26778.0011
PLANILHA 7 | 29034.69
TOTAL | #REF!