## Versão_Final_
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA					REF. AGOSTO/2020
MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO TCEES					BDI: 22,55%
				LS:128,33%

		ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA				REF. AGOSTO/2020
		ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO TCEES				BDI: 22,55%
				LS:128,33%
Item	Fonte/Código	Especificação do Serviço	Und.	Preço unitário do item	Quantitativo	Preço total do item

1	LABOR - 010201 - 1	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	21,77	80,00	R$ 1.741,60
2	LABOR - 010202 - 1	Demolição de piso revestido com cerâmica	m2	11,72	80,00	R$ 937,60
3	LABOR - 010203 - 1	Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto	m2	23,44	80,00	R$ 1.875,20
4	LABOR - 010206 - 1	Demolição de revestimento com azulejos	m2	41,86	80,00	R$ 3.348,80
5	LABOR - 010208 - 1	Retirada de revestimento antigo em reboco	m2	8,37	80,00	R$ 669,60
6	LABOR - 010209 - 1	Demolição de alvenaria	m3	50,23	30,00	R$ 1.506,90
7	LABOR - 010210 - 1	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	235,82	15	R$ 3.537,30
8	LABOR - 010212 - 1	Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	m2	10,05	500	R$ 5.025,00
9	LABOR - 010214 - 1	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m2	13,40	50	R$ 670,00
10	LABOR - 010215 - 1	Retirada de esquadrias metálicas	m2	8,37	50	R$ 418,50
11	LABOR - 010216 - 1	Retirada de meio-fio de concreto	m	8,37	200	R$ 1.674,00
12	LABOR - 010220 - 1	Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto	m2	10,32	150	R$ 1.548,00
13	LABOR - 010221 - 1	Retirada de bandeira de porta	und	25,57	30	R$ 767,10
14	LABOR - 010224 - 1	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m2	14,74	40	R$ 589,60
15	LABOR - 010229 - 1	Retirada de poste de aço de 4 a 6 m	und	33,49	30	R$ 1.004,70
16	LABOR - 010230 - 1	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m2	5,37	80	R$ 429,60
17	LABOR - 010238 - 1	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m2	8,37	100	R$ 837,00
18	LABOR - 010240 - 1	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	9,23	150	R$ 1.384,50
19	LABOR - 010246 - 1	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	m2	3,16	300	R$ 948,00
20	LABOR - 010259 - 1	Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica	m	1,95	150	R$ 292,50
21	LABOR - 010264 - 1	Demolição de piso granilite	m2	23,22	300	R$ 6.966,00
22	LABOR - 010271 - 1	Retirada de caixas/quadros elétricos	und	12,47	15	R$ 187,05
23	LABOR - 010280 - 1	Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura	m2	7,31	400	R$ 2.924,00
24	0905.001 NOM	Recolocação de telha termoacustica tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm.	m2	18,31	400	R$ 7.324,00
25	LABOR - 010292 - 1	Retirada de alizar de madeira	m	0,52	100	R$ 52,00
26	0102.001 NOM	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	3,79	400	R$ 1.516,00
27	LABOR - 010319 - 1	Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias	m2	16,04	70	R$ 1.122,80
28	LABOR - 010323 - 1	Retirada de torneiras e registros	und	9,23	10	R$ 92,30
29	LABOR - 010327 - 1	Retirada de marco de madeira	m	2,09	9	R$ 18,81
30	LABOR - 010329 - 1	Retirada de disjuntor	und	17,26	70	R$ 1.208,20
31	LABOR - 010331 - 1	Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização	m2	8,97	200	R$ 1.794,00
32	LABOR - 010332 - 1	Retirada de roda parede em madeira	m	3,12	30	R$ 93,60
33	LABOR - 020339 - 1	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m2	11,75	150	R$ 1.762,50
34	LABOR - 020346 - 1	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	9,50	150	R$ 1.425,00
35	LABOR - 030103 - 1	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	11,64	60	R$ 698,40
36	LABOR - 030119 - 1	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	25,06	60	R$ 1.503,60
37	LABOR - 030201 - 1	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	51,58	60	R$ 3.094,80
38	LABOR - 030304 - 2	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	63,51	60	R$ 3.810,60
39	LABOR - 040324 - 1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	679,33	5	R$ 3.396,65
40	LABOR - 040328 - 1	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	8,78	60	R$ 526,80
41	LABOR - 040333 - 1	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	8,78	60	R$ 526,80
42	LABOR - 040339 - 1	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	156,67	60	R$ 9.400,20
43	LABOR - 040705 - 1	Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	m	51,64	24	R$ 1.239,36
44	LABOR - 040802 - 1	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm)	m2	124,79	20	R$ 2.495,80
45	LABOR - 040803 - 2	Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície	m2	73,69	20	R$ 1.473,80
46	LABOR - 040807 - 1	Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	78,05	20	R$ 1.561,00
47	LABOR - 040809 - 1	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)	m2	409,59	20	R$ 8.191,80
48	LABOR - 040816 - 1	Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m2	13,58	20	R$ 271,60
49	LABOR - 040818 - 1	Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm	m2	71,66	20	R$ 1.433,20
50	LABOR - 050601 - 1	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm	m2	54,01	80	R$ 4.320,80
51	LABOR - 050605 - 1	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)	m2	58,48	80	R$ 4.678,40
52	LABOR - 062201 - 1	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale	und	74,79	15	R$ 1.121,85
53	LABOR - 062202 - 1	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum	und	170,84	15	R$ 2.562,60
54	LABOR - 062203 - 1	Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale	und	130,69	15	R$ 1.960,35
55	LABOR - 062204 - 1	Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizares	und	69,80	15	R$ 1.047,00
56	LABOR - 062207 - 1	Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2"	und	43,98	15	R$ 659,70
57	LABOR - 062208 - 1	Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta	und	63,62	15	R$ 954,30
58	LABOR - 062211 - 1	Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar	m	2,67	15	R$ 40,05
59	LABOR - 062212 - 1	Recolocação de marco em madeira, excl. marco	m	12,95	15	R$ 194,25
60	LABOR - 071107 - 2	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m2	658,02	20	R$ 13.160,40
61	LABOR - 071701 - 2	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	405,72	30	R$ 12.171,60
62	LABOR - 071703 - 2	Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	383,44	50	R$ 19.172,00
63	LABOR - 071704 - 2	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	750,22	20	R$ 15.004,40
64	LABOR - 080102 - 1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	132,65	50	R$ 6.632,50
65	LABOR - 080103 - 1	Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura	m2	172,83	30	R$ 5.184,90
66	LABOR - 080107 - 1	Vidro aramado esp. 6mm, colocado	m2	686,83	5	R$ 3.434,15
67	1515.001 NOM	Fornecimento e instalação de grelha em chapa expandida 5/16", incluido suporte em perfil L38x4,8mm, largura de 1,20m , conforme projeto.	m	700,89	12	R$ 8.410,68
68	LABOR - 090221 - 3	Cobert. telha termoacust tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Eternit, Metform ou equ	m2	136,84	20	R$ 2.736,80
69	LABOR - 090312 - 1	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	149,82	30	R$ 4.494,60
70	LABOR - 090314 - 1	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	36,57	100	R$ 3.657,00
71	LABOR - 090512 - 1	Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente)	m3	20,26	100	R$ 2.026,00
72	LABOR - 100105 - 1	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	234,57	100	R$ 23.457,00
73	LABOR - 040813 - 1	Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente	m2	72,35	200	R$ 14.470,00
74	LABOR - 100202 - 1	Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika	m2	50,90	80	R$ 4.072,00
75	LABOR - 100203 - 1	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	46,96	80	R$ 3.756,80
76	LABOR - 100204 - 2	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m2	38,13	80	R$ 3.050,40
77	LABOR - 100208 - 1	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.	m2	217,58	80	R$ 17.406,40
78	LABOR - 110101 - 1	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	11,56	150	R$ 1.734,00
79	LABOR - 110301 - 1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	32,43	100	R$ 3.243,00
80	LABOR - 110302 - 1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	56,03	100	R$ 5.603,00
81	LABOR - 120101 - 1	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	5,88	100	R$ 588,00
82	LABOR - 120208 - 1	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	16,15	30	R$ 484,50
83	LABOR - 120216 - 1	Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2"	m	15,93	60	R$ 955,80
84	LABOR - 120224 - 1	Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica	m2	13,87	150	R$ 2.080,50
85	1202.038 NOM	Cerâmica acabamento brilhante, dim. 33X58cm, ref. de cor Branca NEVADA INCESA/equiv. assentado com / argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte, conforme cerâmica aplicada nos sanitários coletivos do prédio.	m2	52,00	50	R$ 2.600,00
86	LABOR - 120301 - 1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	28,96	100	R$ 2.896,00
87	LABOR - 120303 - 1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	49,63	100	R$ 4.963,00
88	LABOR - 130103 - 1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	20,41	100	R$ 2.041,00
89	LABOR - 130109 - 1	Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	63,96	100	R$ 6.396,00
90	LABOR - 130110 - 1	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	54,11	100	R$ 5.411,00
91	LABOR - 130202 - 1	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	46,47	100	R$ 4.647,00
92	LABOR - 130208 - 1	Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação	m	7,87	100	R$ 787,00
93	LABOR - 130209 - 1	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	m2	75,72	100	R$ 7.572,00
94	LABOR - 130222 - 1	Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate	m2	112,56	100	R$ 11.256,00
95	LABOR - 130223 - 1	Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica	m2	12,38	100	R$ 1.238,00
96	LABOR - 130225 - 1	Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura	m2	8,99	100	R$ 899,00
97	LABOR - 130226 - 1	Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm	m2	13,21	100	R$ 1.321,00
98	LABOR - 130230 - 1	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	112,08	80	R$ 8.966,40
99	LABOR - 130233 - 1	Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato	m2	100,64	150	R$ 15.096,00
100	LABOR - 130315 - 1	Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm	m	42,91	80	R$ 3.432,80
101	LABOR - 130403 - 1	Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro	m2	108,03	80	R$ 8.642,40
102	LABOR - 140903 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	48,98	24	R$ 1.175,52
103	LABOR - 140904 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	82,80	24	R$ 1.987,20
104	LABOR - 140905 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	m	117,80	24	R$ 2.827,20
105	LABOR - 140906 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia	m	44,44	24	R$ 1.066,56
106	LABOR - 141215 - 1	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")	m	123,39	48	R$ 5.922,72
107	LABOR - 141216 - 1	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2")	m	161,18	48	R$ 7.736,64
108	LABOR - 141217 - 1	Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3")	m	180,89	48	R$ 8.682,72
109	LABOR - 141409 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	16,97	32	R$ 543,04
110	LABOR - 141410 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	20,69	60	R$ 1.241,40
111	LABOR - 141411 - 1	Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões	m	28,32	60	R$ 1.699,20
112	LABOR - 141412 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões	m	34,26	60	R$ 2.055,60
113	LABOR - 141413 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões	m	40,43	36	R$ 1.455,48
114	LABOR - 141414 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões	m	63,20	36	R$ 2.275,20
115	LABOR - 141415 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões	m	79,82	36	R$ 2.873,52
116	LABOR - 141416 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões	m	90,43	36	R$ 3.255,48
117	LABOR - 141906 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	30,43	36	R$ 1.095,48
118	LABOR - 141907 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	37,84	36	R$ 1.362,24
119	LABOR - 141908 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	54,45	36	R$ 1.960,20
120	LABOR - 141909 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	62,07	36	R$ 2.234,52
121	LABOR - 142103 - 1	Reparo para válvula de descarga, completo	und	85,04	48	R$ 4.081,92
122	LABOR - 142104 - 1	Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2"	und	28,80	3	R$ 86,40
123	LABOR - 142106 - 1	Sifão em PVC para tanque 2"	und	24,82	3	R$ 74,46
124	LABOR - 142107 - 1	Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC	und	47,95	6	R$ 287,70
125	LABOR - 142109 - 1	Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC	und	47,75	6	R$ 286,50
126	LABOR - 142111 - 1	Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	106,05	6	R$ 636,30
127	LABOR - 142112 - 1	Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox	und	54,47	6	R$ 326,82
128	LABOR - 142113 - 1	Caixa de inspeção em PVC, diâm. 150mm, com tampa cega	und	78,33	6	R$ 469,98
129	LABOR - 142114 - 1	Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm	und	7,58	6	R$ 45,48
130	LABOR - 142115 - 1	Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm	und	35,24	6	R$ 211,44
131	LABOR - 142116 - 1	Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm	und	3,41	6	R$ 20,46
132	LABOR - 142117 - 1	Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm	und	19,88	6	R$ 119,28
133	LABOR - 142118 - 1	Engate flexível de PVC para lavatório	und	12,97	6	R$ 77,82
134	LABOR - 142122 - 2	Automático de bóia, duas funções 25A	und	83,13	6	R$ 498,78
135	LABOR - 142123 - 1	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mmx1/2"	und	14,30	6	R$ 85,80
136	LABOR - 142124 - 1	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4"	und	15,56	6	R$ 93,36
137	LABOR - 142125 - 1	Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1"	und	20,51	6	R$ 123,06
138	LABOR - 142201 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	10,77	35	R$ 376,95
139	LABOR - 142202 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"	m	16,12	35	R$ 564,20
140	LABOR - 142301 - 1	Revisões e reparos em torneiras e registros	und	18,49	40	R$ 739,60
141	LABOR - 142302 - 1	Revisões e reparos em caixas de descarga	und	25,87	44	R$ 1.138,28
142	1508.014 NOM	Iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal	und	55,72	60	R$ 3.343,20
143	LABOR - 170121 - 2	Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa	und	191,37	15	R$ 2.870,55
144	LABOR - 170220 - 1	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	360,73	15	R$ 5.410,95
145	LABOR - 170304 - 1	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	125,43	10	R$ 1.254,30
146	LABOR - 170309 - 1	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	92,89	10	R$ 928,90
147	LABOR - 170310 - 1	Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	112,64	10	R$ 1.126,40
148	LABOR - 170312 - 2	Torneira de metal com borda roscável, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	102,46	10	R$ 1.024,60
149	LABOR - 170316 - 1	Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	72,06	10	R$ 720,60
150	LABOR - 170317 - 1	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	82,45	10	R$ 824,50
151	LABOR - 170324 - 1	Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")	und	148,88	3	R$ 446,64
152	LABOR - 170325 - 1	Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")	und	343,55	3	R$ 1.030,65
153	LABOR - 170326 - 1	Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3")	und	530,24	3	R$ 1.590,72
154	LABOR - 170327 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	102,24	3	R$ 306,72
155	LABOR - 170329 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	159,30	3	R$ 477,90
156	LABOR - 170330 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	211,13	3	R$ 633,39
157	LABOR - 170331 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	220,25	3	R$ 660,75
158	LABOR - 170350 - 1	Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação	und	15,18	40	R$ 607,20
159	LABOR - 170351 - 1	Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol	und	306,50	3	R$ 919,50
160	LABOR - 170519 - 1	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	276,51	10	R$ 2.765,10
161	LABOR - 190101 - 1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	12,13	400	R$ 4.852,00
162	LABOR - 190103 - 1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	15,39	400	R$ 6.156,00
163	LABOR - 190116 - 1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos	m2	21,32	300	R$ 6.396,00
164	LABOR - 190117 - 1	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos	m2	18,82	6000	R$ 112.920,00
165	LABOR - 190205 - 1	Caiação de meio-fio, a três demãos	m2	9,75	300	R$ 2.925,00
166	LABOR - 190302 - 1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos	m2	24,07	100	R$ 2.407,00
167	LABOR - 190417 - 1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	20,13	100	R$ 2.013,00
168	LABOR - 190418 - 1	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m2	32,64	300	R$ 9.792,00
169	LABOR - 190602 - 1	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos	m2	34,42	150	R$ 5.163,00
170	LABOR - 190603 - 2	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m2	19,01	150	R$ 2.851,50
171	2002.001 NOM	Fornecimento e instalação de piso granilite 40x40cm na cor cinza, conforme padrão existente	m2	80,67	50	R$ 4.033,50
172	LABOR - 200206 - 1	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	70,53	200	R$ 14.106,00
173	LABOR - 200209 - 1	Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa	m2	124,48	100	R$ 12.448,00
174	LABOR - 200253 - 1	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro	m2	63,52	100	R$ 6.352,00
175	2002.002 NOM	Instalação de limitador de vaga de garagem (bate rodas).	und	15,14	50	R$ 757,00
176	1906.001 NOM	Pintura à base de resina acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de vaga de garagem.	m	46,46	300	R$ 13.938,00
177	0613.001 NOM	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor branca ou preta, conforme padrão existente, exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und	1007,77	15	R$ 15.116,55
178	LABOR - 060103 - 2	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m	und	274,51	15	R$ 4.117,65
179	LABOR - 150307 - 1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	448,56	3	R$ 1.345,68
180	LABOR - 150309 - 1	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento	und	524,99	3	R$ 1.574,97
181	LABOR - 150310 - 1	Caixa de distribuição 20x20x15 cm	und	82,36	10	R$ 823,60
182	LABOR - 150623 - 2	Caixa de passagem 4x2", chapa 18	und	7,96	15	R$ 119,40
183	LABOR - 150628 - 1	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"	und	7,48	15	R$ 112,20
184	LABOR - 150629 - 1	Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"	und	13,02	15	R$ 195,30
185	LABOR - 150630 - 1	Caixa de passagem 4x4", chapa 18	und	9,35	15	R$ 140,25
186	LABOR - 150633 - 1	Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	81,22	15	R$ 1.218,30
187	LABOR - 150634 - 1	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	126,06	15	R$ 1.890,90
188	LABOR - 150636 - 3	Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex	und	9,37	15	R$ 140,55
189	LABOR - 150802 - 4	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	17,82	10	R$ 178,20
190	LABOR - 150803 - 4	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	22,42	10	R$ 224,20
191	LABOR - 150804 - 4	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	20,67	10	R$ 206,70
192	LABOR - 150805 - 4	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	22,84	10	R$ 228,40
193	LABOR - 150807 - 1	Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões	m	13,52	80	R$ 1.081,60
194	LABOR - 150836 - 2	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa	m	91,59	5	R$ 457,95
195	LABOR - 150850 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	7,73	5	R$ 38,65
196	LABOR - 150851 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	7,79	5	R$ 38,95
197	LABOR - 150852 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 2"	und	9,56	5	R$ 47,80
198	LABOR - 150866 - 1	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	11,04	5	R$ 55,20
199	LABOR - 150881 - 1	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und)	und	23,81	5	R$ 119,05
200	LABOR - 150884 - 1	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	30,07	5	R$ 150,35
201	LABOR - 150916 - 1	Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801	und	30,98	200	R$ 6.196,00
202	LABOR - 150918 - 2	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente	und	25,87	30	R$ 776,10
203	LABOR - 150937 - 1	Arame de aço 14 BWG para guia	m	4,03	30	R$ 120,90
204	LABOR - 150964 - 1	Lâmpada fluorescente de 20W	und	11,30	15	R$ 169,50
205	LABOR - 150967 - 1	Soquete para lâmpada fluorescente	und	6,04	15	R$ 90,60
206	1508.016 NOM	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor 2P + T 20 A sistema x pial	Und	61,21	50	R$ 3.060,50
207	1508.017 NOM	Fornecimento e instalação de tomada de sobrepor 2P + T 10 A sistema x pial	und	46,87	50	R$ 2.343,50
208	1508.018 NOM	Fornecimento e instalação de interruptor simples de sobrepor	Und	35,56	50	R$ 1.778,00
209	1508.019 NOM	Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de sobrepor	und	57,31	50	R$ 2.865,50
210	1508.020 NOM	Fornecimento e instalação de Canaleta X pial 50x20, inclusive conexões	und	75,19	50	R$ 3.759,50
211	1508.001 NOM	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios.	M	26,94	40	R$ 1.077,60
212	1508.002 NOM	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza de 3/4", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios	M	23,94	40	R$ 957,60
213	LABOR - 151128 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões	m	26,08	40	R$ 1.043,20
214	LABOR - 151129 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões	m	31,53	40	R$ 1.261,20
215	LABOR - 151130 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões	m	37,46	40	R$ 1.498,40
216	LABOR - 151132 - 1	Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE	m	7,70	40	R$ 308,00
217	LABOR - 151133 - 1	Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE	m	8,68	40	R$ 347,20
218	1508.009 NOM	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25mm (3/4"), tipo sealtube.	m	30,05	40	R$ 1.202,00
219	1508.010 NOM	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 32mm (1"), tipo sealtube.	m	34,23	40	R$ 1.369,20
220	LABOR - 151301 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	19,78	15	R$ 296,70
221	LABOR - 151302 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	19,78	15	R$ 296,70
222	LABOR - 151303 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	19,78	15	R$ 296,70
223	LABOR - 151304 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	19,78	15	R$ 296,70
224	LABOR - 151305 - 2	Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	21,83	5	R$ 109,15
225	LABOR - 151306 - 2	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	57,45	15	R$ 861,75
226	LABOR - 151307 - 2	Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	57,45	15	R$ 861,75
227	LABOR - 151308 - 2	Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	59,29	5	R$ 296,45
228	LABOR - 151309 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	82,12	10	R$ 821,20
229	LABOR - 151310 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	96,65	10	R$ 966,50
230	LABOR - 151311 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	96,65	5	R$ 483,25
231	LABOR - 151313 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	168,68	5	R$ 843,40
232	LABOR - 151321 - 2	Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	57,45	15	R$ 861,75
233	LABOR - 151322 - 2	Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	57,45	15	R$ 861,75
234	LABOR - 151323 - 2	Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	59,29	5	R$ 296,45
235	LABOR - 151327 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	82,12	10	R$ 821,20
236	LABOR - 151328 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	82,12	10	R$ 821,20
237	LABOR - 151329 - 3	Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	82,12	10	R$ 821,20
238	LABOR - 151330 - 2	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	110,27	5	R$ 551,35
239	LABOR - 151336 - 3	Disjuntor DR bipolar 16A a 25A, corrente nominal 30 mA	und	161,69	5	R$ 808,45
240	LABOR - 151337 - 1	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA.	und	179,11	5	R$ 895,55
241	LABOR - 151350 - 2	Interruptor Diferencial DR 16A a 25A, 30mA, 2 módulos	und	161,69	5	R$ 808,45
242	LABOR - 151351 - 2	Interruptor Diferencial DR 30A a 40A, 30mA, 2 módulos	und	161,69	5	R$ 808,45
243	LABOR - 151402 - 1	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	5,63	300	R$ 1.689,00
244	LABOR - 151403 - 1	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	6,84	300	R$ 2.052,00
245	LABOR - 151404 - 1	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	8,16	200	R$ 1.632,00
246	LABOR - 151405 - 1	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2	m	11,17	200	R$ 2.234,00
247	LABOR - 151406 - 1	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2	m	14,93	200	R$ 2.986,00
248	LABOR - 151407 - 1	Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2	m	20,55	200	R$ 4.110,00
249	LABOR - 151413 - 1	Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2	m	21,23	200	R$ 4.246,00
250	LABOR - 151435 - 1	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2	m	9,75	200	R$ 1.950,00
251	LABOR - 151436 - 1	Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2	m	12,94	200	R$ 2.588,00
252	LABOR - 151508 - 1	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4")	und	1,79	10	R$ 17,90
253	LABOR - 151509 - 1	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1")	und	2,29	10	R$ 22,90
254	LABOR - 151510 - 1	Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2")	und	5,07	10	R$ 50,70
255	LABOR - 151512 - 2	Automático de bóia, 2 funções 25A	und	83,13	10	R$ 831,30
256	LABOR - 151601 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	10,78	150	R$ 1.617,00
257	LABOR - 151602 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"	m	16,12	150	R$ 2.418,00
258	LABOR - 151603 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	24,28	100	R$ 2.428,00
259	1508.003 NOM	Fornecimento e instalação de condulete PVC de 3/4", inclusive acessórios.	und	16,28	20	R$ 325,60
260	1508.004 NOM	Fornecimento e instalação de condulete PVC de 1", inclusive acessórios.	und	18,44	20	R$ 368,80
261	1508.007 NOM	Fornecimento e instalação de caixa 4x2" para drywall.	und	10,54	20	R$ 210,80
262	1508.008 NOM	Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	30,95	20	R$ 619,00
263	1508.011 NOM	Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	30,17	20	R$ 603,40
264	1508.012 NOM	Fornecimento e instalação de interruptor padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	28,69	20	R$ 573,80
265	1508.013 NOM	Fornecimento e instalação de tampa cega para condulete PVC cinza.	und	5,67	20	R$ 113,40
266	1508.015 NOM	Luminária tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, para 1 lâmpada, base E27, potência máxima 40/60W, incluindo lâmpadas de 10W LED.	und	114,08	20	R$ 2.281,60
267	LABOR - 151801 - 1	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	174,38	20	R$ 3.487,60
268	LABOR - 151802 - 1	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	155,28	20	R$ 3.105,60
269	LABOR - 151803 - 1	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	178,35	20	R$ 3.567,00
270	LABOR - 151806 - 1	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	247,41	20	R$ 4.948,20
271	LABOR - 151814 - 1	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	und	260,00	20	R$ 5.200,00
272	LABOR - 151817 - 1	Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und)	und	209,51	20	R$ 4.190,20
273	LABOR - 151819 - 2	Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	86,26	20	R$ 1.725,20
274	LABOR - 151810 - 1	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	299,35	20	R$ 5.987,00
275	LABOR - 152001 - 2	Terminal para ligação de cabo a barra até 4.0mm2	und	9,90	50	R$ 495,00
276	LABOR - 152002 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2	und	11,71	30	R$ 351,30
277	LABOR - 152003 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2	und	17,34	30	R$ 520,20
278	LABOR - 152004 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2	und	17,71	30	R$ 531,30
279	LABOR - 152005 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2	und	18,56	30	R$ 556,80
280	LABOR - 152006 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2	und	21,09	30	R$ 632,70
281	LABOR - 152007 - 1	Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2	und	30,10	30	R$ 903,00
282	LABOR - 152033 - 1	Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm2	und	15,63	30	R$ 468,90
283	LABOR - 152034 - 1	Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2	und	16,07	30	R$ 482,10
284	LABOR - 152035 - 1	Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2	und	18,30	30	R$ 549,00
285	LABOR - 152040 - 1	Prensa cabos para eletroduto 1/2"	und	27,19	30	R$ 815,70
286	LABOR - 152041 - 1	Prensa cabos para eletroduto 3/4"	und	29,77	30	R$ 893,10
287	LABOR - 152042 - 1	Prensa cabos para eletroduto de 1"	und	32,48	30	R$ 974,40
288	1508.005 NOM	Fornecimento e instalação de luminária de 1,2m, p/ duas lâmpadas LED 18/20W, completa, soquete antivibratório e lâmpada LED 18/20W-127V	und	126,18	30	R$ 3.785,40
289	1508.006 NOM	Fornecimento e instalação de luminária de 0,6m, p/ duas lâmpadas LED 9/10W, completa, soquete antivibratório e lâmpada LED 9/10W-127/220V	und	108,02	30	R$ 3.240,60
290	LABOR - 180201 - 5	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	34,22	15	R$ 513,30
291	LABOR - 180202 - 3	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"	und	39,06	15	R$ 585,90
292	LABOR - 180204 - 1	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	29,22	15	R$ 438,30
293	LABOR - 180205 - 2	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	47,98	15	R$ 719,70
294	LABOR - 180210 - 1	Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"	und	35,72	15	R$ 535,80
295	LABOR - 180212 - 2	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	66,76	15	R$ 1.001,40
296	LABOR - 180217 - 1	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	8,59	15	R$ 128,85
297	LABOR - 180218 - 1	Espelho para caixa estampada 4 x 4"	und	15,08	15	R$ 226,20
298	LABOR - 160303 - 1	Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	und	318,60	10	R$ 3.186,00
299	LABOR - 160309 - 1	Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	51,61	10	R$ 516,10
300	LABOR - 160317 - 1	Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	39,78	50	R$ 1.989,00
301	LABOR - 160327 - 1	Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	35,40	50	R$ 1.770,00
302	LABOR - 160329 - 1	Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	15,89	10	R$ 158,90
303	LABOR - 160334 - 1	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	28,70	10	R$ 287,00
304	LABOR - 030211 - 1	Reaterro de valas, exclusive compactação	m3	6,64	60	R$ 398,40
305	LABOR - 030101 - 1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	47,90	60	R$ 2.874,00
306	LABOR - 050503 - 1	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm	m2	75,25	80	R$ 6.020,00
307	LABOR - 100102 - 2	Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1	m2	69,55	150	R$ 10.432,50
308	LABOR - 170328 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	109,68	3	R$ 329,04
309	LABOR - 190203 - 1	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos	m2	21,87	600	R$ 13.122,00
				TOTAL:	R$ 877.098,42