## tab_iopes_2018_03_servicos
ANEXO I | [10 empty] | REF. MARÇO/2018
MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO DO TCEES | [10 empty] | BDI: 30,9%
LS:128,33%
Item | Fonte/Código | Especificação do Serviço | Und. | Pintura do auditório | Serviços do Elevador | Serviços da Caixa d'água | Quantitativo |  | Preço Unitário | Preço Total
[7 empty] | Mínimo | Máximo |  | Mínimo | Máximo
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LABOR - 020339 - 1 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem. | m2 |  | 10 |  | 50 | 300 | 10.97 | 548.5 | 3291
1.2 | LABOR - 020346 - 1 | Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal). | m |  |  |  | 50 | 300 | 8.53 | 426.5 | 2559
1.3 | LABOR - 020348 - 2 | Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada). | m2 |  |  |  | 50 | 300 | 22.54 | 1127 | 6762
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | LABOR - 010201 - 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto. | m2 |  |  |  | 30 | 100 | 20.54 | 616.2 | 2054
2.2 | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica. | m2 |  |  |  | 12 | 50 | 11.06 | 132.72 | 553
2.3 | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos. | m2 |  |  |  | 12 | 50 | 39.48 | 473.76 | 1974
2.4 | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco. | m2 |  |  |  | 18 | 50 | 7.89 | 142.02 | 394.5
2.5 | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 |  | 0.53 |  | 25 | 50 | 47.39 | 1184.75 | 2369.5
2.6 | LABOR - 010210 - 1 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001). | m3 |  | 0.19 |  | 20 | 40 | 222.43 | 4448.6 | 8897.2
2.7 | LABOR - 010211 - 1 | Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático | m3 |  |  |  | 20 | 40 | 667.24 | 13344.8 | 26689.6
2.8 | LABOR - 010212 - 1 | Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento | m2 |  |  |  | 200 | 450 | 9.48 | 1896 | 4266
2.9 | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 |  |  |  | 10 | 50 | 12.63 | 126.3 | 631.5
2.10 | LABOR - 010215 - 1 | Retirada de esquadrias metálicas | m2 |  | 7.4 |  | 10 | 50 | 7.89 | 78.9 | 394.5
2.11 | LABOR - 010216 - 1 | Retirada de meio-fio de concreto | m |  |  |  | 50 | 200 | 7.89 | 394.5 | 1578
2.12 | LABOR - 010218 - 1 | Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 10.21 | 510.5 | 1021
2.13 | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 |  |  |  | 25 | 50 | 261.62 | 6540.5 | 13081
2.14 | LABOR - 010220 - 1 | Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto | m2 |  |  |  | 20 | 50 | 9.73 | 194.6 | 486.5
2.15 | LABOR - 010221 - 1 | Retirada de bandeira de porta | und |  |  |  | 10 | 50 | 24.12 | 241.2 | 1206
2.16 | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und |  |  |  | 10 | 20 | 16.41 | 164.1 | 328.2
2.17 | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 |  |  |  | 12 | 24 | 13.9 | 166.8 | 333.6
2.18 | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 |  |  |  | 5 | 10 | 19.69 | 98.45 | 196.9
2.19 | LABOR - 010229 - 1 | Retirada de poste de aço de 4 a 6 m | und |  |  |  | 5 | 10 | 31.59 | 157.95 | 315.9
2.20 | LABOR - 010238 - 1 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 |  |  |  | 30 | 100 | 7.89 | 236.7 | 789
2.21 | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und |  |  |  | 20 | 60 | 8.72 | 174.4 | 523.2
2.22 | LABOR - 010242 - 1 | Retirada de vidros quebrados | m2 |  |  |  | 5 | 30 | 2.78 | 13.9 | 83.4
2.23 | LABOR - 010246 - 1 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 |  | 141.28 |  | 100 | 250 | 2.95 | 295 | 737.5
2.24 | LABOR - 010259 - 1 | Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica | m |  |  |  | 15 | 200 | 1.83 | 27.45 | 366
2.25 | LABOR - 010264 - 1 | Demolição de piso granilite | m2 |  |  |  | 30 | 280 | 21.9 | 657 | 6132
2.26 | LABOR - 010271 - 1 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und |  |  |  | 3 | 6 | 11.75 | 35.25 | 70.5
2.27 | LABOR - 010286 - 1 | Demolição de divisória de granito | m2 |  |  |  | 10 | 30 | 11.68 | 116.8 | 350.4
2.28 | LABOR - 010292 - 1 | Retirada de alizar de madeira | m |  |  |  | 20 | 50 | 0.48 | 9.6 | 24
2.29 | LABOR - 010318 - 1 | Remoção de forro em eucatex, sem aproveitamento do material | m2 |  |  |  | 10 | 30 | 11.17 | 111.7 | 335.1
2.30 | LABOR - 010319 - 1 | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias | m2 |  |  |  | 20 | 50 | 15.08 | 301.6 | 754
2.31 | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und |  |  |  | 5 | 10 | 8.72 | 43.6 | 87.2
2.32 | LABOR - 010327 - 1 | Retirada de marco de madeira | m |  |  |  | 15 | 50 | 1.96 | 29.4 | 98
2.33 | LABOR - 010329 - 1 | Retirada de disjuntor | und |  |  |  | 15 | 30 | 16.28 | 244.2 | 488.4
2.34 | LABOR - 010331 - 1 | Demolição de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização | m2 |  | 6.48 |  | 6 | 30 | 8.47 | 50.82 | 254.1
2.35 | LABOR - 010333 - 1 | Retirada de piso de borracha | m2 |  |  |  | 5 | 50 | 6.62 | 33.1 | 331
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 |  | ESCAVAÇÕES
3.1.1 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 |  |  |  | 25 | 100 | 45.19 | 1129.75 | 4519
3.1.2 | LABOR - 030103 - 1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 |  |  |  | 25 | 100 | 13.56 | 339 | 1356
3.1.3 | LABOR - 030119 - 1 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 23.63 | 1181.5 | 2363
3.2 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO
3.2.1 | LABOR - 030201 - 1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 |  |  |  | 12 | 24 | 48.66 | 583.92 | 1167.84
3.2.2 | LABOR - 030202 - 2 | Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento) | m3 |  |  |  | 12 | 24 | 86.56 | 1038.72 | 2077.44
3.2.3 | LABOR - 030203 - 1 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente | m3 |  |  |  | 15 | 30 | 138.48 | 2077.2 | 4154.4
3.2.4 | LABOR - 030209 - 1 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m3 |  |  |  | 15 | 30 | 90.44 | 1356.6 | 2713.2
3.2.5 | LABOR - 030210 - 1 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 |  |  |  | 15 | 30 | 24.4 | 366 | 732
3.2.6 | LABOR - 030211 - 1 | Reaterro de valas, exclusive compactação | m3 |  |  |  | 5 | 10 | 6.26 | 31.3 | 62.6
3.3 |  | TRANSPORTES
3.3.1 | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 |  | 2.6 |  | 10 | 100 | 62.69 | 626.9 | 6269
4 |  | ESTRUTURAS
4.1 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
4.1.1 | LABOR - 040206 - 1 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 |  |  |  | 30 | 60 | 109.05 | 3271.5 | 6543
4.1.2 | LABOR - 040224 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 |  |  |  | 10 | 30 | 554.9 | 5549 | 16647
4.1.3 | LABOR - 040231 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 |  |  |  | 10 | 20 | 482.18 | 4821.8 | 9643.6
4.1.4 | LABOR - 040237 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 |  |  |  | 10 | 30 | 537.95 | 5379.5 | 16138.5
4.1.5 | LABOR - 040238 - 1 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m2 |  |  |  | 30 | 60 | 73.61 | 2208.3 | 4416.6
4.1.6 | LABOR - 040243 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg |  |  |  | 50 | 150 | 8.05 | 402.5 | 1207.5
4.1.7 | LABOR - 040245 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg |  |  |  | 50 | 150 | 8.47 | 423.5 | 1270.5
4.1.8 | LABOR - 040246 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg |  |  |  | 50 | 150 | 8.04 | 402 | 1206
4.2 |  | SUPER-ESTRUTURA
4.2.1 | LABOR - 040315 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 |  |  |  | 10 | 50 | 643.67 | 6436.7 | 32183.5
4.2.2 | LABOR - 040324 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 |  |  |  | 10 | 50 | 626.72 | 6267.2 | 31336
4.2.3 | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg |  |  |  | 50 | 100 | 8.05 | 402.5 | 805
4.2.4 | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg |  |  |  | 50 | 100 | 8.47 | 423.5 | 847
4.2.5 | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg |  |  |  | 50 | 100 | 8.04 | 402 | 804
4.2.6 | LABOR - 040337 - 1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 131.37 | 6568.5 | 13137
4.2.7 | LABOR - 040339 - 1 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 162.53 | 8126.5 | 16253
4.3 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE | [7 empty] | 0 | 0
4.3.1 | LABOR - 040405 - 1 | Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5 vezes | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 137.09 | 6854.5 | 13709
4.4 |  | LAJES PRÉ-MOLDADAS
4.4.1 | LABOR - 040601 - 2 | Laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2 | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 95.1 | 2377.5 | 4755
4.5 |  | DIVERSOS
4.5.1 | LABOR - 040705 - 1 | Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente | m |  |  |  | 35 | 200 | 40.57 | 1419.95 | 8114
4.6 |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
4.6.1 | LABOR - 040802 - 1 | Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm) | m2 |  |  |  | 60 | 120 | 117.73 | 7063.8 | 14127.6
4.6.2 | LABOR - 040803 - 2 | Preparação do substrato para reparo em estrutura de concreto por apicoamento manual da superfície | m2 |  |  | 235.45 | 100 | 250 | 69.51 | 6951 | 17377.5
4.6.3 | LABOR - 040806 - 1 | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão | m2 |  | 6.48 | 78.48 | 100 | 200 | 20.85 | 2085 | 4170
4.6.4 | LABOR - 040807 - 1 | Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 |  |  | 235.45 | 100 | 250 | 61.01 | 6101 | 15252.5
4.6.5 | LABOR - 040808 - 1 | Retirada de ferragem corroída | kg |  |  | 3060.85 | 100 | 3000 | 4.19 | 419 | 12570
4.6.6 | LABOR - 040809 - 1 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) | m2 |  |  | 78.48 | 100 | 200 | 380.66 | 38066 | 76132
4.6.7 | LABOR - 040810 - 1 | Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente | m3 |  |  |  | 3 | 6 | 6946.54 | 20839.62 | 41679.24
4.6.8 | LABOR - 040813 - 1 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m2 |  |  | 235.45 | 100 | 250 | 73.33 | 7333 | 18332.5
4.6.9 | LABOR - 040816 - 1 | Aplicação de Oxiprimer ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas | m2 |  |  | 78.48 | 100 | 200 | 11.77 | 1177 | 2354
4.6.10 | LABOR - 040817 - 1 | Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma | m3 |  |  |  | 3 | 6 | 2607.89 | 7823.67 | 15647.34
4.6.11 | LABOR - 040818 - 1 | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m2 |  |  | 78.48 | 100 | 200 | 58.64 | 5864 | 11728
5 |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 |  | VERGAS/CONTRAVERGA
5.1.1 | LABOR - 050301 - 1 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m |  |  |  | 10 | 20 | 10.13 | 101.3 | 202.6
5.1.2 | LABOR - 050303 - 1 | Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m |  |  |  | 10 | 20 | 67.35 | 673.5 | 1347
5.2 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL
5.2.1 | LABOR - 050501 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 |  |  | 16 | 20 | 150 | 89.17 | 1783.4 | 13375.5
5.2.2 | LABOR - 050503 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm | m2 |  |  |  | 20 | 150 | 64.91 | 1298.2 | 9736.5
5.3 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
5.3.1 | LABOR - 050601 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m2 |  |  |  | 20 | 150 | 47.43 | 948.6 | 7114.5
5.3.2 | LABOR - 050602 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 |  |  |  | 20 | 150 | 55.96 | 1119.2 | 8394
5.3.3 | LABOR - 050605 - 1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 |  |  |  | 20 | 150 | 55.24 | 1104.8 | 8286
6 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
6.1 |  | REVISÕES E REPAROS
6.1.1 | LABOR - 062201 - 1 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave yale | und |  |  |  | 2 | 6 | 65.41 | 130.82 | 392.46
6.1.2 | LABOR - 062202 - 1 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo comum | und |  |  |  | 3 | 10 | 175.65 | 526.95 | 1756.5
6.1.3 | LABOR - 062203 - 1 | Substituição de fechadura com maçaneta tipo bola e chave tipo yale | und |  |  |  | 3 | 10 | 85.28 | 255.84 | 852.8
6.1.4 | LABOR - 062204 - 1 | Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizares | und |  |  |  | 2 | 6 | 65.84 | 131.68 | 395.04
6.1.5 | LABOR - 062206 - 1 | Substituição de targeta de fio redondo 2" | und |  |  |  | 2 | 6 | 7.45 | 14.9 | 44.7
6.1.6 | LABOR - 062207 - 1 | Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2" | und |  |  |  | 5 | 20 | 40.55 | 202.75 | 811
6.1.7 | LABOR - 062208 - 1 | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta | und |  |  |  | 2 | 6 | 60.02 | 120.04 | 360.12
6.1.8 | LABOR - 062211 - 1 | Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar | m |  |  |  | 10 | 30 | 2.5 | 25 | 75
6.1.9 | LABOR - 062212 - 1 | Recolocação de marco em madeira, excl. marco | m |  |  |  | 10 | 30 | 12.23 | 122.3 | 366.9
6.2 | comp. 26 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., acabamento com fórmica na cor preta conforme padrão existente, exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und |  |  |  | 2 | 20 | 989.71 | 1979.42 | 19794.2
7 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 |  | GRADES E PORTÕES
7.1.1 | LABOR - 071103 - 2 | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" | m2 |  |  |  | 6 | 24 | 95.98 | 575.88 | 2303.52
7.1.2 | LABOR - 071104 - 2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento | m2 |  |  |  | 6 | 24 | 414.6 | 2487.6 | 9950.4
7.1.3 | LABOR - 071105 - 2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 |  |  |  | 6 | 24 | 259.65 | 1557.9 | 6231.6
7.1.4 | LABOR - 071106 - 2 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 |  |  |  | 6 | 24 | 500.52 | 3003.12 | 12012.48
7.1.5 | LABOR - 071107 - 2 | Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento | m2 |  |  |  | 6 | 24 | 623.95 | 3743.7 | 14974.8
7.2 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
7.2.1 | LABOR - 071701 - 2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 |  |  |  | 10 | 30 | 411.17 | 4111.7 | 12335.1
7.2.2 | LABOR - 071702 - 2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 |  | 6.5 |  | 10 | 30 | 443.53 | 4435.3 | 13305.9
7.2.3 | LABOR - 071703 - 2 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 |  |  |  | 10 | 30 | 333.23 | 3332.3 | 9996.9
7.2.4 | LABOR - 071704 - 2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 |  | 3.36 | 3.36 | 10 | 30 | 716.34 | 7163.4 | 21490.2
7.2.5 | COMP.07 | Janela tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. Puxador com tranca, caxilho, alizar e contramarco. |  |  | 6.5 |  | 10 | 20 | 716.33 | 7163.3 | 14326.6
8 |  | VIDROS E ESPELHOS
8.1 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS
8.1.1 | LABOR - 080102 - 1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 |  |  |  | 30 | 100 | 107.34 | 3220.2 | 10734
8.1.2 | LABOR - 080103 - 1 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 |  |  |  | 30 | 100 | 132.07 | 3962.1 | 13207
8.1.3 | LABOR - 080107 - 1 | Vidro aramado esp. 6mm, colocado | m2 |  |  |  | 20 | 30 | 513.13 | 10262.6 | 15393.9
8.2 |  | ESPELHOS
8.2.1 | LABOR - 080201 - 1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 |  |  |  | 5 | 20 | 459.66 | 2298.3 | 9193.2
9 |  | COBERTURA
9.1 |  | ESTRUTURA PARA TELHADO
9.1.1 | LABOR - 090102 - 4 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 |  |  |  | 12 | 100 | 87.66 | 1051.92 | 8766
9.2 |  | TELHADO
9.2.1 | LABOR - 090202 - 1 | Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação | m2 |  |  |  | 12 | 200 | 45.89 | 550.68 | 9178
9.2.2 | LABOR - 090216 - 1 | Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm | m |  |  |  | 15 | 100 | 63.16 | 947.4 | 6316
9.3 |  | RUFOS E CALHAS
9.3.1 | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m |  |  |  | 5 | 100 | 106.08 | 530.4 | 10608
9.3.2 | LABOR - 090314 - 1 | Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm | m |  |  |  | 10 | 100 | 41.78 | 417.8 | 4178
9.4 |  | REVISÕES E REPAROS
9.4.1 | LABOR - 090512 - 1 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 |  |  |  | 15 | 60 | 19.11 | 286.65 | 1146.6
10 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.1 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA
10.1.1 | LABOR - 100102 - 1 | Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1 | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 65.99 | 1649.75 | 3299.5
10.1.2 | LABOR - 100105 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, esp.4mm reforç.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg. 1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 |  |  | 50 | 50 | 200 | 198.51 | 9925.5 | 39702
10.2 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
10.2.1 | LABOR - 100202 - 1 | Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 45.5 | 1137.5 | 2275
10.2.2 | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 41.4 | 1035 | 2070
10.2.3 | LABOR - 100204 - 1 | Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 36.14 | 903.5 | 1807
10.2.4 | LABOR - 100208 - 1 | Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat. | m2 |  |  |  | 50 | 400 | 176.77 | 8838.5 | 70708
11 |  | TETOS E FORROS
11.1 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
11.1.1 | LABOR - 110101 - 1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 10.89 | 544.5 | 1089
11.2 |  | REBAIXAMENTOS | [7 empty] | 0 | 0
11.2.1 | LABOR - 110201 - 1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | m2 |  |  |  | 50 | 1000 | 35.02 | 1751 | 35020
11.2.2 | LABOR - 110210 - 1 | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 52.36 | 1309 | 2618
11.3 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
11.3.1 | LABOR - 110301 - 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 30.5 | 1525 | 3050
11.3.2 | LABOR - 110302 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 52.75 | 2637.5 | 5275
12 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 |  | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
12.1.1 | LABOR - 120101 - 1 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | m2 |  | 6.36 |  | 50 | 500 | 5.52 | 276 | 2760
12.2 |  | ACABAMENTOS
12.2.1 | LABOR - 120208 - 1 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m |  |  |  | 10 | 100 | 15.03 | 150.3 | 1503
12.2.2 | LABOR - 120216 - 1 | Acabamento de perfil "U" em alumínio anodizado fosco 1/2" | m |  |  |  | 10 | 50 | 14.73 | 147.3 | 736.5
12.2.3 | LABOR - 120224 - 1 | Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m2 |  |  |  | 15 | 100 | 13.16 | 197.4 | 1316
12.2.4 | LABOR - 120201 - 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 |  |  |  | 15 | 100 | 65.87 | 988.05 | 6587
12.2.5 | LABOR - 120220 - 1 | Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante | m2 |  |  |  | 15 | 100 | 70.11 | 1051.65 | 7011
12.2.6 | LABOR - 120236 - 3 | Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte | m2 |  |  |  | 15 | 100 | 61.86 | 927.9 | 6186
12.3 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
12.3.1 | LABOR - 120301 - 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 27.23 | 1361.5 | 2723
12.3.2 | LABOR - 120303 - 1 | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm | m2 |  | 6.36 |  | 50 | 500 | 46.72 | 2336 | 23360
13 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS
13.1 |  | LASTRO DE CONTRAPISO
13.1.1 | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 |  | 13.8 |  | 25 | 280 | 19.02 | 475.5 | 5325.6
13.1.2 | LABOR - 130109 - 1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 |  |  |  | 25 | 200 | 64.87 | 1621.75 | 12974
13.1.3 | LABOR - 130110 - 1 | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 |  |  |  | 25 | 200 | 50.07 | 1251.75 | 10014
13.2 |  | ACABAMENTOS
13.2.1 | LABOR - 130233 - 1 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato | m2 |  |  |  | 100 | 1000 | 124.88 | 12488 | 124880
13.2.2 | LABOR - 130202 - 1 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m2 |  |  |  | 25 | 100 | 43.34 | 1083.5 | 4334
13.2.3 | LABOR - 130208 - 1 | Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação | m |  |  |  | 20 | 100 | 7.2 | 144 | 720
13.2.4 | LABOR - 130209 - 1 | Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm | m2 |  |  |  | 25 | 100 | 61.13 | 1528.25 | 6113
13.2.5 | LABOR - 130222 - 1 | Revestimento de piso com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate | m2 |  | 13.8 |  | 25 | 100 | 91.67 | 2291.75 | 9167
13.2.6 | LABOR - 130223 - 1 | Assentamento de piso cerâmico, com utilização de cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica | m2 |  |  |  | 25 | 100 | 11.74 | 293.5 | 1174
13.2.7 | LABOR - 130225 - 1 | Rejuntamento de piso cerâmico, usando cimento branco, para juntas de no máximo 3mm de espessura | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 8.47 | 211.75 | 423.5
13.2.8 | LABOR - 130226 - 1 | Rejuntamento empregando argamassa para rejunte, esp. 5mm | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 12.54 | 313.5 | 627
13.2.9 | LABOR - 130231 - 1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 |  |  |  | 25 | 50 | 119.75 | 2993.75 | 5987.5
13.3 |  | RODAPÉS
13.3.1 | LABOR - 130304 - 1 | Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7 | m |  |  |  | 100 | 500 | 27.74 | 2774 | 13870
13.3.2 | LABOR - 130315 - 1 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm | m |  |  |  | 100 | 500 | 41.43 | 4143 | 20715
13.4 |  | REVISÕES E REPAROS
13.4.1 | LABOR - 130403 - 1 | Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro | m2 |  |  |  | 25 | 100 | 100.35 | 2508.75 | 10035
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
14.0 |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
14.0.1 | LABOR - 140714 - 1 | Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente | m2 |  |  |  | 10 | 50 | 664.45 | 6644.5 | 33222.5
14.1 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
14.1.1 | LABOR - 141215 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") | m |  |  |  | 15 | 30 | 123.95 | 1859.25 | 3718.5
14.1.2 | LABOR - 141216 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | m |  |  |  | 15 | 200 | 155.31 | 2329.65 | 31062
14.1.3 | LABOR - 141217 - 1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3") | m |  |  |  | 15 | 200 | 174.71 | 2620.65 | 34942
14.2 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
14.2.1 | LABOR - 141409 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 200 | 15.8 | 395 | 3160
14.2.2 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 200 | 18.09 | 452.25 | 3618
14.2.3 | LABOR - 141411 - 1 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 100 | 25.08 | 627 | 2508
14.2.4 | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 100 | 31.14 | 778.5 | 3114
14.2.5 | LABOR - 141413 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m |  |  | 50 | 25 | 100 | 37.7 | 942.5 | 3770
14.2.6 | LABOR - 141414 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões | m |  |  | 50 | 25 | 100 | 48.49 | 1212.25 | 4849
14.2.7 | LABOR - 141415 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive conexões | m |  |  | 50 | 25 | 100 | 70.52 | 1763 | 7052
14.2.8 | LABOR - 141416 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive conexões | m |  |  | 50 | 25 | 100 | 81.2 | 2030 | 8120
14.3 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
14.3.1 | LABOR - 141522 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und |  |  |  | 3 | 5 | 15.33 | 45.99 | 76.65
14.3.2 | LABOR - 141524 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") | und |  |  |  | 3 | 5 | 30.19 | 90.57 | 150.95
14.3.3 | LABOR - 141525 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und |  |  |  | 3 | 5 | 31.48 | 94.44 | 157.4
14.3.4 | LABOR - 141526 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2") | und |  |  |  | 3 | 5 | 46.52 | 139.56 | 232.6
14.3.5 | LABOR - 141527 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2") | und |  |  |  | 3 | 5 | 138.82 | 416.46 | 694.1
14.3.6 | LABOR - 141529 - 1 | Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" | und |  |  |  | 3 | 5 | 6.89 | 20.67 | 34.45
14.4 |  | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
14.4.1 | LABOR - 141906 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 100 | 27.54 | 688.5 | 2754
14.4.2 | LABOR - 141907 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 100 | 36.02 | 900.5 | 3602
14.4.3 | LABOR - 141908 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 100 | 50.11 | 1252.75 | 5011
14.4.4 | LABOR - 141909 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m |  |  |  | 25 | 100 | 52.96 | 1324 | 5296
14.5 |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
14.5.1 | LABOR - 142103 - 1 | Reparo para válvula de descarga, completo | und |  |  |  | 10 | 100 | 74.59 | 745.9 | 7459
14.5.2 | LABOR - 142104 - 1 | Sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2" | und |  |  |  | 5 | 50 | 21.77 | 108.85 | 1088.5
14.5.3 | LABOR - 142106 - 1 | Sifão em PVC para tanque 2" | und |  |  |  | 5 | 10 | 20.18 | 100.9 | 201.8
14.5.4 | LABOR - 142107 - 1 | Ralo sifonado em PVC 100x100mm, com grelha PVC | und |  |  |  | 5 | 20 | 46.27 | 231.35 | 925.4
14.5.5 | LABOR - 142109 - 1 | Ralo seco em PVC 100x100mm, com grelha em PVC | und |  |  |  | 5 | 20 | 44.15 | 220.75 | 883
14.5.6 | LABOR - 142111 - 1 | Caixa sifonada em PVC, diâm. 150mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und |  |  |  | 5 | 10 | 90.82 | 454.1 | 908.2
14.5.7 | LABOR - 142112 - 1 | Caixa seca em PVC, diâm. 100mm, com grelha e porta grelha quadrados, em aço inox | und |  |  |  | 5 | 10 | 57.31 | 286.55 | 573.1
14.5.8 | LABOR - 142113 - 1 | Caixa de inspeção em PVC, diâm. 150mm, com tampa cega | und |  |  |  | 5 | 10 | 70.61 | 353.05 | 706.1
14.5.9 | LABOR - 142114 - 1 | Tampa para caixa sifonada, em PVC, de 150x150mm | und |  |  |  | 5 | 10 | 6.32 | 31.6 | 63.2
14.5.10 | LABOR - 142115 - 1 | Tampa para caixa sifonada, em aço inox, de 150x150mm | und |  |  |  | 5 | 10 | 28.72 | 143.6 | 287.2
14.5.11 | LABOR - 142116 - 1 | Tampa para ralo, em PVC, de 100x100mm | und |  |  |  | 5 | 10 | 3.53 | 17.65 | 35.3
14.5.12 | LABOR - 142117 - 1 | Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm | und |  |  |  | 5 | 10 | 15.46 | 77.3 | 154.6
14.5.13 | LABOR - 142118 - 1 | Engate flexível de PVC para lavatório | und |  |  |  | 5 | 10 | 12.8 | 64 | 128
14.5.14 | LABOR - 142122 - 2 | Automático de bóia, duas funções 25A | und |  |  |  | 5 | 10 | 81.66 | 408.3 | 816.6
14.5.15 | LABOR - 142123 - 1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 20mmx1/2" | und |  |  |  | 3 | 6 | 13.19 | 39.57 | 79.14
14.5.16 | LABOR - 142124 - 1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" | und |  |  |  | 3 | 6 | 15.33 | 45.99 | 91.98
14.5.17 | LABOR - 142125 - 1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 32mmx1" | und |  |  |  | 3 | 6 | 18.78 | 56.34 | 112.68
14.6 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
14.6.1 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m |  |  |  | 10 | 100 | 10.16 | 101.6 | 1016
14.6.2 | LABOR - 142202 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m |  |  |  | 10 | 100 | 15.22 | 152.2 | 1522
14.6.3 | LABOR - 142203 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4" | m |  |  |  | 10 | 100 | 22.89 | 228.9 | 2289
14.6.4 | LABOR - 142204 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m |  |  |  | 10 | 100 | 19.39 | 193.9 | 1939
14.6.5 | LABOR - 142205 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" | m |  |  |  | 10 | 60 | 29.52 | 295.2 | 1771.2
14.6.6 | LABOR - 142206 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4" | m |  |  |  | 10 | 60 | 42.94 | 429.4 | 2576.4
14.7 |  | REVISÕES E REPAROS
14.7.1 | LABOR - 142301 - 1 | Revisões e reparos em torneiras e registros | und |  |  |  | 5 | 50 | 17.44 | 87.2 | 872
14.7.2 | LABOR - 142302 - 1 | Revisões e reparos em caixas de descarga | und |  |  |  | 5 | 50 | 24.41 | 122.05 | 1220.5
14.7.3 | LABOR - 142303 - 1 | Revisões e reparos em torneiras de bóia | und |  |  |  | 5 | 30 | 17.44 | 87.2 | 523.2
14.7.4 | LABOR - 142304 - 1 | Fornecimento de durepox para reparos (250g) | und |  |  |  | 5 | 30 | 26.23 | 131.15 | 786.9
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
15.1.1 | COMP. 25 | Quadro distrib. energia, sobrepor, capac. p/ 12 disj. DIN, c/barram trif. 80A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, CEMAR ou equiv. | und |  | 1 |  | 1 | 5 | 258.45 | 258.45 | 1292.25
15.1.2 | LABOR - 150307 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und |  |  |  | 1 | 5 | 451.98 | 451.98 | 2259.9
15.1.3 | LABOR - 150309 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und |  |  |  | 1 | 5 | 565.7 | 565.7 | 2828.5
15.1.4 | LABOR - 150310 - 1 | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und |  |  |  | 1 | 5 | 80.29 | 80.29 | 401.45
15.1.5 | COMP. 29 | Painel de distribuição em caixa com porta frontal, placa de montagem, duas seções , flange inferior e barramento de 100A para 16 disjuntores; Grau de Proteção IP-65; Aço carbono com pintura eletrostática; Dimensões: 800x600x350 mm | und |  | 1 |  | 1 | 1 | 674.08 | 674.08 | 674.08
15.2 |  | CAIXAS DE PASSAGEM
15.2.1 | LABOR - 150623 - 2 | Caixa de passagem 4x2", chapa 18 | und |  |  |  | 5 | 40 | 7.67 | 38.35 | 306.8
15.2.2 | LABOR - 150628 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und |  |  |  | 5 | 50 | 7.53 | 37.65 | 376.5
15.2.3 | LABOR - 150629 - 1 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" | und |  |  |  | 5 | 30 | 12.53 | 62.65 | 375.9
15.2.4 | LABOR - 150630 - 1 | Caixa de passagem 4x4", chapa 18 | und |  |  |  | 5 | 30 | 9.01 | 45.05 | 270.3
15.2.5 | LABOR - 150633 - 1 | Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada | und |  |  |  | 1 | 20 | 77.74 | 77.74 | 1554.8
15.2.6 | LABOR - 150634 - 1 | Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada | und |  |  |  | 1 | 15 | 109.16 | 109.16 | 1637.4
15.2.7 | LABOR - 150636 - 3 | Caixa sextavada em PVC de 3x3x1 1/2", marca de referência Tigreflex | und |  |  |  | 1 | 50 | 9.54 | 9.54 | 477
15.3 |  | INSTALAÇÕES APARENTES
15.3.1 | LABOR - 150802 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 5 | 30 | 17.62 | 88.1 | 528.6
15.3.2 | LABOR - 150803 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 5 | 30 | 20.35 | 101.75 | 610.5
15.3.3 | LABOR - 150804 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 5 | 30 | 19.28 | 96.4 | 578.4
15.3.4 | LABOR - 150805 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und |  |  |  | 5 | 30 | 22.34 | 111.7 | 670.2
15.3.5 | LABOR - 150807 - 1 | Canaleta sistema X da Pial ou equivalente, inclusive conexões | m |  |  |  | 10 | 100 | 12.19 | 121.9 | 1219
15.3.6 | LABOR - 150836 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa | m |  |  |  | 3 | 90 | 59.65 | 178.95 | 5368.5
15.3.7 | LABOR - 150850 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 3/4" | und |  |  |  | 1 | 30 | 7.3 | 7.3 | 219
15.3.8 | LABOR - 150851 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 1" | und |  |  |  | 1 | 30 | 7.3 | 7.3 | 219
15.3.9 | LABOR - 150852 - 1 | Saída horizontal para eletroduto de 2" | und |  |  |  | 1 | 30 | 8.33 | 8.33 | 249.9
15.3.10 | LABOR - 150866 - 1 | Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 60 | 9.94 | 49.7 | 596.4
15.3.11 | LABOR - 150881 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und) | und |  |  |  | 2 | 180 | 23.68 | 47.36 | 4262.4
15.3.12 | LABOR - 150884 - 1 | Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und) | und |  |  |  | 2 | 180 | 25.12 | 50.24 | 4521.6
15.4 |  | COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
15.4.1 | LABOR - 150918 - 2 | Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 50 | 25.59 | 127.95 | 1279.5
15.4.2 | LABOR - 150937 - 1 | Arame de aço 14 BWG para guia | m |  |  |  | 10 | 100 | 3.77 | 37.7 | 377
15.4.4 | LABOR - 150967 - 1 | Soquete para lâmpada fluorescente | und |  |  |  | 4 | 500 | 5.84 | 23.36 | 2920
15.5 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES
15.5.1 | COMP. 10 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza, de 1", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios. | m |  |  |  | 20 | 250 | 26.79 | 535.8 | 6697.5
15.5.2 | COMP. 11 | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, liso, cor cinza de 3/4", para instalações aparentes (NBR 5410), inclusive acessórios | m |  | 40 |  | 40 | 350 | 23.63 | 945.2 | 8270.5
15.5.3 | LABOR - 151128 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/4" (40mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 5 | 90 | 25.79 | 128.95 | 2321.1
15.5.4 | LABOR - 151129 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 5 | 80 | 33.47 | 167.35 | 2677.6
15.5.5 | LABOR - 151130 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões | m |  |  |  | 5 | 50 | 38.69 | 193.45 | 1934.5
15.5.6 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m |  |  |  | 10 | 800 | 7.47 | 74.7 | 5976
15.5.7 | LABOR - 151133 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 1", marca de referência TIGRE | m |  |  |  | 10 | 600 | 9.15 | 91.5 | 5490
15.5.8 | COMP. 18 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 25mm (3/4"), tipo sealtube. | m |  |  |  | 20 | 200 | 31.99 | 639.8 | 6398
15.5.9 | COMP. 19 | Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível revestido externamente com PVC preto, diâmetro externo de 32mm (1"), tipo sealtube. | m |  |  |  | 20 | 200 | 37.06 | 741.2 | 7412
15.6 |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
15.6.1 | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 100 | 19.78 | 98.9 | 1978
15.6.2 | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 100 | 19.78 | 98.9 | 1978
15.6.3 | LABOR - 151303 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 80 | 19.78 | 98.9 | 1582.4
15.6.4 | LABOR - 151304 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 3 | 50 | 19.78 | 59.34 | 989
15.6.5 | LABOR - 151305 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 3 | 50 | 22.58 | 67.74 | 1129
15.6.6 | LABOR - 151306 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 4 |  | 4 | 150 | 52.39 | 209.56 | 7858.5
15.6.7 | LABOR - 151307 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 1 |  | 5 | 150 | 52.39 | 261.95 | 7858.5
15.6.8 | LABOR - 151321 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 100 | 52.39 | 261.95 | 5239
15.6.9 | LABOR - 151322 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 3 | 80 | 52.39 | 157.17 | 4191.2
15.6.10 | LABOR - 151323 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 3 | 80 | 62.56 | 187.68 | 5004.8
15.6.11 | LABOR - 151308 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 3 | 40 | 62.56 | 187.68 | 2502.4
15.6.12 | LABOR - 151309 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 40 | 87.39 | 436.95 | 3495.6
15.6.13 | LABOR - 151327 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 40 | 87.39 | 436.95 | 3495.6
15.6.14 | LABOR - 151328 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  | 1 |  | 5 | 50 | 87.39 | 436.95 | 4369.5
15.6.15 | LABOR - 151329 - 3 | Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 50 | 87.39 | 436.95 | 4369.5
15.6.16 | LABOR - 151310 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 50 | 90.35 | 451.75 | 4517.5
15.6.17 | LABOR - 151311 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 50 | 91.98 | 459.9 | 4599
15.6.18 | LABOR - 151330 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 50 | 107.68 | 538.4 | 5384
15.6.19 | LABOR - 151313 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und |  |  |  | 2 | 50 | 158.85 | 317.7 | 7942.5
15.6.20 | LABOR - 151336 - 2 | Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA | und |  | 2 |  | 2 | 30 | 180.13 | 360.26 | 5403.9
15.6.21 | LABOR - 151337 - 1 | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. | und |  |  |  | 4 | 100 | 187.36 | 749.44 | 18736
15.6.22 | LABOR - 151350 - 1 | Interruptor Diferencial DR 25A, 30mA, 2 módulos | und |  |  |  | 5 | 50 | 180.13 | 900.65 | 9006.5
15.6.23 | LABOR - 151351 - 1 | Interruptor Diferencial DR 40A, 30mA, 2 módulos | und |  |  |  | 5 | 50 | 180.13 | 900.65 | 9006.5
15.6.24 | COMP. 27 | Chave seccionadora-fusível blindada tripolar, abertura com carga, para fusível NH00 63A, corrente nominal de 160A, tensão de 500V, inclisive fusíveis. | und |  | 2 |  | 2 | 15 | 445.07 | 890.14 | 6676.05
15.7 |  | FIOS E CABOS
15.7.1 | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m |  | 100 |  | 100 | 800 | 5.04 | 504 | 4032
15.7.2 | LABOR - 151403 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 | m |  | 10 |  | 50 | 500 | 6.15 | 307.5 | 3075
15.7.3 | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m |  |  |  | 100 | 400 | 7.15 | 715 | 2860
15.7.4 | LABOR - 151405 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 | m |  | 45 |  | 50 | 300 | 10.26 | 513 | 3078
15.7.5 | LABOR - 151406 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 | m |  |  |  | 100 | 300 | 12.84 | 1284 | 3852
15.7.6 | LABOR - 151407 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 | m |  |  |  | 100 | 300 | 18.99 | 1899 | 5697
15.7.7 | LABOR - 151413 - 1 | Cabo de cobre nú, seção de 25.0 mm2 | m |  |  |  | 100 | 500 | 17.99 | 1799 | 8995
15.7.8 | LABOR - 151435 - 1 | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2 | m |  |  |  | 25 | 150 | 9.67 | 241.75 | 1450.5
15.7.9 | LABOR - 151436 - 1 | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2 | m |  |  |  | 25 | 150 | 13.1 | 327.5 | 1965
15.8 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
15.8.1 | LABOR - 151508 - 1 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 20mm (3/4") | und |  |  |  | 1 | 30 | 1.47 | 1.47 | 44.1
15.8.2 | LABOR - 151509 - 1 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") | und |  |  |  | 1 | 30 | 2.09 | 2.09 | 62.7
15.8.3 | LABOR - 151510 - 1 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 40mm (1 1/2") | und |  |  |  | 1 | 30 | 4.29 | 4.29 | 128.7
15.8.4 | LABOR - 151512 - 2 | Automático de bóia, 2 funções 25A | und |  |  |  | 2 | 12 | 81.66 | 163.32 | 979.92
15.9 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)
15.9.1 | LABOR - 151601 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1" | m |  |  |  | 5 | 250 | 10.17 | 50.85 | 2542.5
15.9.2 | LABOR - 151602 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2" | m |  |  |  | 5 | 250 | 15.22 | 76.1 | 3805
15.9.3 | LABOR - 151603 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4" | m |  |  |  | 5 | 250 | 22.89 | 114.45 | 5722.5
15.10 |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10
15.10.1 | COMP. 12 | Fornecimento e instalação de condulete PVC de 3/4", inclusive acessórios. | und |  | 11 |  | 20 | 100 | 16.64 | 332.8 | 1664
15.10.2 | COMP. 13 | Fornecimento e instalação de condulete PVC de 1", inclusive acessórios. |  |  |  |  | 20 | 100 | 19.09 | 381.8 | 1909
15.10.3 | COMP. 22 | Fornecimento e instalação de tampa cega para condulete PVC cinza. | und |  |  |  | 30 | 150 | 5.61 | 168.3 | 841.5
15.10.4 | COMP. 16 | Fornecimento e instalação de caixa 4x2" para drywall. | und |  |  |  | 5 | 40 | 10.01 | 50.05 | 400.4
15.10.5 | COMP. 21 | Fornecimento e instalação de interruptor padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und |  | 2 |  | 20 | 300 | 22.97 | 459.4 | 6891
15.10.6 | COMP. 23 | Fornecimento e instalação de interruptor de uma tecla paralelo padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und |  | 4 |  | 15 | 200 | 25.39 | 380.85 | 5078
15.10.7 | COMP. 17 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und |  | 12 |  | 12 | 300 | 24.83 | 297.96 | 7449
15.10.8 | COMP. 20 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro linha cinza para condulete, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und |  | 7 |  | 20 | 300 | 29.36 | 587.2 | 8808
15.10.9 | LABOR - 151801 - 1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und |  |  |  | 4 | 50 | 160.63 | 642.52 | 8031.5
15.10.10 | LABOR - 151802 - 1 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und |  |  |  | 4 | 50 | 142.33 | 569.32 | 7116.5
15.10.11 | COMP. 28 | Luminária tipo tartaruga para área externa em alumínio, com grade, para 1 lâmpada, base E27, potência máxima 40/60W, incluindo lâmpadas de 10W LED. | und |  | 8 |  | 8 | 30 | 64.28 | 514.24 | 1928.4
15.10.12 | LABOR - 151803 - 1 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und |  |  |  | 1 | 100 | 164.37 | 164.37 | 16437
15.10.13 | LABOR - 151806 - 1 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und |  |  |  | 1 | 50 | 228.17 | 228.17 | 11408.5
15.10.14 | LABOR - 151814 - 1 | Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m) | und |  |  |  | 1 | 25 | 239.36 | 239.36 | 5984
15.10.15 | LABOR - 151817 - 1 | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | und |  |  |  | 1 | 30 | 192.5 | 192.5 | 5775
15.10.16 | LABOR - 151819 - 2 | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und |  |  |  | 1 | 25 | 82.43 | 82.43 | 2060.75
15.11 |  | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
15.11.1 | LABOR - 152001 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 4.0mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 9.2 | 92 | 920
15.11.2 | LABOR - 152002 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 11.22 | 112.2 | 1122
15.11.3 | LABOR - 152003 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 16.15 | 161.5 | 1615
15.11.4 | LABOR - 152004 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 16.31 | 163.1 | 1631
15.11.5 | LABOR - 152005 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 17.02 | 170.2 | 1702
15.11.6 | LABOR - 152006 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 19.75 | 197.5 | 1975
15.11.7 | LABOR - 152007 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 26.77 | 267.7 | 2677
15.11.8 | LABOR - 152033 - 1 | Conector porcelana 3 polos para cabos de #4,0mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 15.97 | 159.7 | 1597
15.11.9 | LABOR - 152034 - 1 | Conector porcelana 3 polos para cabo de #6,0mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 15.97 | 159.7 | 1597
15.11.10 | LABOR - 152035 - 1 | Conector porcelana 3 polos para cabos de #10,0mm2 | und |  |  |  | 10 | 100 | 19.79 | 197.9 | 1979
15.11.11 | LABOR - 152040 - 1 | Prensa cabos para eletroduto 1/2" | und |  |  |  | 10 | 100 | 25.91 | 259.1 | 2591
15.11.12 | LABOR - 152041 - 1 | Prensa cabos para eletroduto 3/4" | und |  |  |  | 10 | 100 | 27.15 | 271.5 | 2715
15.11.13 | LABOR - 152042 - 1 | Prensa cabos para eletroduto de 1" | und |  |  |  | 10 | 100 | 32.41 | 324.1 | 3241
15.12 |  | LUMINÁRIAS
15.12.1 | COMP. 15 | Fornecimento e instalação de luminária de 0,6m, p/ duas lâmpadas LED 9/10W, completa, soquete antivibratório e lâmpada LED 9/10W-127/220V | und |  | 6 |  | 6 | 100 | 103.26 | 619.56 | 10326
15.12.2 | COMP. 14 | Fornecimento e instalação de luminária de 1,2m, p/ duas lâmpadas LED 18/20W, completa, soquete antivibratório e lâmpada LED 18/20W-127V/220V | und |  | 1 |  | 10 | 200 | 120.75 | 1207.5 | 24150
15.13 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
15.13.1 | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und |  |  |  | 20 | 100 | 27.53 | 550.6 | 2753
15.13.2 | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und |  |  |  | 20 | 100 | 32.06 | 641.2 | 3206
15.13.3 | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und |  |  |  | 20 | 100 | 22.96 | 459.2 | 2296
15.13.4 | LABOR - 180205 - 2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und |  |  |  | 20 | 30 | 36.38 | 727.6 | 1091.4
15.13.5 | LABOR - 180212 - 2 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und |  |  |  | 20 | 30 | 49.79 | 995.8 | 1493.7
15.13.6 | LABOR - 180210 - 1 | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" | und |  |  |  | 10 | 30 | 30.15 | 301.5 | 904.5
15.13.7 | LABOR - 180217 - 1 | Espelho para caixa estampada 4 x 2" | und |  |  |  | 20 | 60 | 7.79 | 155.8 | 467.4
15.13.8 | LABOR - 180218 - 1 | Espelho para caixa estampada 4 x 4" | und |  |  |  | 20 | 60 | 14.66 | 293.2 | 879.6
15.14 |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO
15.14.1 | LABOR - 160303 - 1 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und |  |  |  | 5 | 60 | 311.37 | 1556.85 | 18682.2
15.14.2 | LABOR - 160309 - 1 | Terminal aéreo em latão (captor), com conector e fixação horizontal 5/16"x250mm, ref. TEL-024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und |  |  |  | 5 | 60 | 44.56 | 222.8 | 2673.6
15.14.3 | LABOR - 160317 - 1 | Cabo de cobre nú 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m |  |  |  | 20 | 300 | 34.37 | 687.4 | 10311
15.14.4 | LABOR - 160327 - 1 | Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m |  |  |  | 50 | 250 | 37.96 | 1898 | 9490
15.14.5 | LABOR - 160329 - 1 | Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und |  |  |  | 20 | 100 | 15.21 | 304.2 | 1521
15.14.6 | LABOR - 160334 - 1 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und |  |  |  | 3 | 60 | 27.14 | 81.42 | 1628.4
16 |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
16.1 | LABOR - 160608 - 1 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und |  |  |  | 5 | 10 | 312.85 | 1564.25 | 3128.5
16.2 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und |  |  |  | 5 | 10 | 32.28 | 161.4 | 322.8
16.3 | COMP. 24 | Iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und |  | 10 |  | 10 | 30 | 51.15 | 511.5 | 1534.5
16.4 | LABOR - 160625 - 1 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und |  |  |  | 2 | 4 | 674.06 | 1348.12 | 2696.24
17 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
17.1 |  | LOUÇAS
17.1.1 | LABOR - 170107 - 3 | Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates cromados | und |  |  |  | 2 | 4 | 479.93 | 959.86 | 1919.72
0 | LABOR - 170117 - 1 | Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVC, exceto torneira | und |  |  |  | 2 | 4 | 178.47 | 356.94 | 713.88
17.1.3 | LABOR - 170121 - 2 | Recolocação de vaso sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (parafusos de fixação anel de vedação, bolsa e tubo de ligação, etc), exclusive fornecimento do vaso e tampa | und |  |  |  | 2 | 4 | 190.16 | 380.32 | 760.64
17.1.4 | LABOR - 170122 - 1 | Recolocação de lavatório sanitário, com acessórios em metal (engate, sifão, válvula), exclusive fornecimento do mesmo | und |  |  |  | 2 | 4 | 255.24 | 510.48 | 1020.96
17.2 |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
17.2.1 | LABOR - 170304 - 1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 80.67 | 161.34 | 322.68
17.2.2 | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 79.77 | 159.54 | 319.08
17.2.3 | LABOR - 170310 - 1 | Torneira pressão cromada diam. 3/4" para uso geral, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 102.94 | 205.88 | 411.76
17.2.4 | LABOR - 170312 - 2 | Torneira de metal com borda roscável, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 96.49 | 192.98 | 385.96
17.2.5 | LABOR - 170316 - 1 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 63.93 | 127.86 | 255.72
17.2.6 | LABOR - 170324 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") | und |  |  |  | 2 | 4 | 164.37 | 328.74 | 657.48
17.2.7 | LABOR - 170325 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und |  |  |  | 2 | 4 | 299.98 | 599.96 | 1199.92
17.2.8 | LABOR - 170326 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") | und |  |  |  | 2 | 4 | 426.49 | 852.98 | 1705.96
17.2.9 | LABOR - 170317 - 1 | Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 60.37 | 120.74 | 241.48
17.2.10 | LABOR - 170327 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 72.15 | 144.3 | 288.6
17.2.11 | LABOR - 170328 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 81.16 | 162.32 | 324.64
17.2.12 | LABOR - 170329 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 107.52 | 215.04 | 430.08
17.2.13 | LABOR - 170330 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 163.82 | 327.64 | 655.28
17.2.14 | LABOR - 170331 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 177.43 | 354.86 | 709.72
17.2.15 | LABOR - 170332 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 15mm (1/2") | und |  |  |  | 2 | 4 | 64.34 | 128.68 | 257.36
17.2.16 | LABOR - 170333 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 20mm (3/4") | und |  |  |  | 2 | 4 | 74.53 | 149.06 | 298.12
17.2.17 | LABOR - 170334 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 25mm (1") | und |  |  |  | 2 | 4 | 85.67 | 171.34 | 342.68
17.2.18 | LABOR - 170335 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4") | und |  |  |  | 2 | 4 | 144.2 | 288.4 | 576.8
17.2.19 | LABOR - 170336 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2") | und |  |  |  | 2 | 4 | 164.07 | 328.14 | 656.28
17.2.20 | LABOR - 170337 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 50mm (2") | und |  |  |  | 2 | 4 | 204.32 | 408.64 | 817.28
17.2.21 | LABOR - 170338 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2") | und |  |  |  | 2 | 4 | 336.71 | 673.42 | 1346.84
17.2.22 | LABOR - 170339 - 1 | Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 80mm (3") | und |  |  |  | 2 | 4 | 447.9 | 895.8 | 1791.6
17.2.23 | LABOR - 170345 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 265.53 | 531.06 | 1062.12
17.2.24 | LABOR - 170346 - 1 | Válvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 293.78 | 587.56 | 1175.12
17.2.25 | LABOR - 170347 - 1 | Válvula de PVC para lavatório, marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und |  |  |  | 2 | 4 | 6.91 | 13.82 | 27.64
17.2.26 | LABOR - 170348 - 1 | Válvula de PVC para tanque, marcas de referência Astra, Cipla ou Akros | und |  |  |  | 2 | 4 | 9.37 | 18.74 | 37.48
17.2.27 | LABOR - 170349 - 1 | Canopla para válvula de descarga, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 75.61 | 151.22 | 302.44
17.2.28 | LABOR - 170350 - 1 | Parafuso de fixação para lavatório ou vaso, inclusive colocação | und |  |  |  | 2 | 4 | 18.23 | 36.46 | 72.92
17.2.29 | LABOR - 170351 - 1 | Torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157) , Deca ou Docol | und |  |  |  | 2 | 4 | 335.89 | 671.78 | 1343.56
18 |  | PINTURA
18.1 |  | SOBRE PAREDES E FORROS
18.1.1 | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 |  |  |  | 50 | 500 | 11.74 | 587 | 5870
18.1.2 | LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 100 | 141.28 | 599.4 | 500 | 2000 | 16.74 | 8370 | 33480
18.1.3 | LABOR - 190106 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com três demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 |  | 6.36 |  | 50 | 1000 | 21.06 | 1053 | 21060
18.1.4 | LABOR - 190115 - 1 | Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos | m2 |  |  |  | 50 | 1000 | 16.34 | 817 | 16340
18.1.5 | LABOR - 190116 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes, a duas demãos | m2 |  | 6.48 |  | 50 | 500 | 19.18 | 959 | 9590
18.1.6 | LABOR - 190117 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 625.23 | 377.94 | 651.35 | 50 | 2500 | 17.13 | 856.5 | 42825
18.2 |  | SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
18.2.1 | LABOR - 190203 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos | m2 |  |  |  | 50 | 1000 | 19.69 | 984.5 | 19690
18.2.2 | LABOR - 190205 - 1 | Caiação de meio-fio, a três demãos | m2 |  |  |  | 100 | 250 | 9.35 | 935 | 2337.5
18.3 |  | SOBRE MADEIRA | [7 empty] | 0 | 0
18.3.1 | LABOR - 190301 - 1 | Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 |  |  |  | 25 | 100 | 17.87 | 446.75 | 1787
18.3.2 | LABOR - 190302 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 |  |  |  | 25 | 100 | 21.6 | 540 | 2160
18.4 |  | SOBRE METAL
18.4.1 | LABOR - 190417 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 18.74 | 937 | 1874
18.4.2 | LABOR - 190418 - 1 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 |  |  |  | 50 | 100 | 28.22 | 1411 | 2822
18.5 |  | SOBRE PISOS
18.5.1 | COMP.08 | Pintura à base de resina acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com largura de 8 cm, para demarcação de vaga de garagem. | m |  |  |  | 25 | 100 | 43.65 | 1091.25 | 4365
18.5.2 | LABOR - 190602 - 1 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos | m2 |  | 35.19 |  | 25 | 100 | 31.38 | 784.5 | 3138
18.5.3 | LABOR - 190603 - 1 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos | m2 |  |  |  | 25 | 100 | 18.56 | 464 | 1856
19 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
19.1 |  | PAVIMENTAÇÃO
19.1.1 | COMP.09 | Fornecimento e instalação de piso granilite 40x40cm na cor cinza, conforme padrão existente |  |  |  |  | 20 | 300 | 77.54 | 1550.8 | 23262
19.1.2 | LABOR - 200206 - 1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 |  |  |  | 50 | 400 | 62.95 | 3147.5 | 25180
19.1.3 | LABOR - 200209 - 1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m2 |  |  |  | 15 | 400 | 106.12 | 1591.8 | 42448
19.1.4 | LABOR - 200253 - 1 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m2 |  |  |  | 25 | 300 | 65.25 | 1631.25 | 19575
20 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.1 |  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
20.1.1 | LABOR - 210301 - 2 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m |  |  |  | 20 | 200 | 249.99 | 4999.8 | 49998
20.1.2 | LABOR - 210302 - 1 | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte | m |  |  |  | 20 | 200 | 181.43 | 3628.6 | 36286
20.2 |  | PISO EM GRANITO
20.2.1 | COMP.03 | Fornecimento e assentamento de piso em granito para cabine do elevador, conforme projeto, inclusive rejunte em cimento branco. | und |  | 2 |  | 2 | 2 | 735.72 | 1471.44 | 1471.44
20.3 |  | SOLEIRA
20.3.1 | COMP.04 | Fornecimento e assentamento de soleira em granito Preto São Gabriel para hall do elevador, conforme projeto. | und |  | 6 |  | 6 | 20 | 71 | 426 | 1420
20.4 |  | CONJUNTO DE ALIZAR E MARCO EM GRANITO
20.4.1 | COMP.05 | Conjunto de alizar e aduela para revestimento em granito Preto São Gabriel para o hall dos elevadores do térreo, conforme detalhe. | und |  | 2 |  | 2 | 2 | 2229.089 | 4458.178 | 4458.178
20.4.2 | COMP.06 | Conjunto de alizar e aduela para revestimento em granito Preto São Gabriel para o hall dos elevadores do 1º e 2º Pavimento, conforme detalhe. | und |  | 4 |  | 4 | 4 | 1177.6861 | 4710.7444 | 4710.7444
20.4.3 | COMP.01 | Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estruturado com madeira reflorestada incluindo montagem e pintura com esmalte sintetivo. | m2 |  | 16.8 |  | 20 | 50 | 169.78 | 3395.6 | 8489
20.5 |  | LIMPEZA
20.5.1 | COMP.02 | Limpeza de superficies com jato de alta pressão de ar e água. | m2 |  | 208.08 |  | 200 | 300 | 1.65 | 330 | 495
20.6 |  | FUROS DE CONCRETO
20.6.1 | Mapa Comp 10 | Execução de furo em laje com 4cm de diâmetro e 8cm de profundidade - Utilizando perfuratriz | und |  | 12 |  | 12 | 25 | 28.4 | 340.8 | 710
TOTAL | [9 empty] | 493029.9324 | 2308264.8324