## TELHADO ESTR. METÁLICA
OBRA: REFORMA DO TELHADO E MANUNTEÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NO PRÉDIO DO TCE-ES |  |  |  |  | REF. MAIO/2017
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Und | Quant. | P. Unit. | P. Total
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | Administração Local da obra, medição conforme avanço físico. | und | 1 | 111516.82 | 111516.82
Subtotal do Item 1 |  |  |  |  | 111516.82
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 5 | 625.7 | 3128.5
2.2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 3 | 986.11 | 2958.33
2.3 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | mês | 5 | 687.23 | 3436.15
2.4 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | mês | 5 | 458.15 | 2290.75
2.5 | Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 12 | 159.2 | 1910.4
2.6 | Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, em peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização) | m2 | 6 | 212.62 | 1275.72
Subtotal do Item 2 |  |  |  |  | 14999.85
3 | REFORMA DO TELHADO
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira e transporte vertical | m2 | 2612.42 | 6.72 | 17555.4624
3.1.2 | Retirada de estrutura em madeira do telhado, inclusive transporte vertical | m2 | 2612.42 | 23.52 | 61444.1184
3.1.3 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 180 | 6.05 | 1089
3.1.4 | Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6mm, excl. cumeeira | m2 | 180 | 14.06 | 2530.8
3.1.5 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 13.25 | 261.62 | 3466.465
3.1.6 | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) | m3 | 22.698 | 19.11 | 433.7588
3.1.7 | Retirada do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema SPDA para reaproveitamento do material. | m | 240 | 8.72 | 2092.8
3.1.8 | Fornecimento e instalação de lona plástica preta para impermeabilização, espessura 150 micras | m2 | 572.26 | 4.5 | 2575.17
3.1.9 | Retirada de chapim | m | 232 | 11.09 | 2572.88
3.1.10 | Transporte de material seco proveniente da retirada do telhado e estruturas para local apropriado | km | 220 | 7.09 | 1559.8
3.1.11 | Descarga de material seco proveniente da retirada do telhado e estruturas em local apropriado | und | 10 | 288.56 | 2885.6
3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.2.1 | Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm | m2 | 324.08 | 47.2 | 15296.576
3.3 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
3.3.1 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) | m² | 464.26 | 53.29 | 24740.4154
3.3.2 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m² | 491.52 | 6.1 | 2998.272
3.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
3.4.1 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | und | 8 | 266.89 | 2135.12
3.4.2 | Ponto para ralo hemisférico, inclusive ralo hemisférico 100x40mm material em ferro fundido. | pt | 26 | 85.56 | 2224.56
3.4.3 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões. | m | 464.97 | 53.3 | 24782.901
3.5 | COBERTURA
3.5.1 | Fabricação e montagem de estrutura metálica para telhado composta por perfis I, U , L e chapa de base 3/8 em aço ASTM A36 e acessórios de fixações, inclusive transporte, conforme previsto em projeto. | kg | 13952.1202 | 15.47 | 215839.2995
3.5.2 | Fornecimento e instalação de grelha em chapa expandida 5/16", incluido suporte em perfil L38x4,8mm conforme projeto. | m | 118.22 | 675.07 | 79806.7754
3.5.3 | Cobert. telha termoacust tipo forro aço galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor branca, face inf. plana revest. Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (injeção contínua) e=30mm, ref. Sto André, Eternit, Metform ou equ | m2 | 2275.48 | 131.1 | 298315.428
3.5.4 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 2412.524 | 30.51 | 73606.1072
3.5.5 | Preparação de superfície com jateamento abrasivo ao metal quase branco padrão Sa 2.1/2. | kg | 13952.12 | 1.83 | 25532.3796
3.6 | RUFOS E CALHAS
3.6.1 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 454.44 | 29.56 | 13433.2464
3.6.2 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 225.5 | 108.11 | 24378.805
3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.7.1 | Índice de impermeabilização com manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp. 3mm, reforçado com filme int. polietileno, regul. base c/ arg. 1:4, esp. mín. 15mm, proteção mecânica arg. 1:4 esp. 20mm e juntas de dilatação | m² | 938.16 | 145.29 | 136305.2664
3.8 | OUTROS SERVIÇOS (PASSARELA DE MANUTENÇÃO)
3.8.1 | Enchimento com material leve - isopor | m2 | 313 | 25.65 | 8028.45
3.8.2 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 15.65 | 450.65 | 7052.6725
3.8.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 939 | 6.48 | 6084.72
3.9 | REPARO NA ESTRUTURA DE CONCRETO
3.9.1 | Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm | m2 | 260 | 63.04 | 16390.4
3.10 | ACABAMENTO
3.10.1 | Chapim em Granito Cinza Andorinha com uma pingadeira, largura total de 20cm. | m | 428.46 | 46.18 | 19786.2828
3.11 | DIVERSOS EXTERNOS
3.11.1 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 2 | 1014.15 | 2028.3
3.11.2 | Reinstalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema SPDA, com reaproveitamento do material existente. | m | 240 | 10.41 | 2498.4
3.12 | DESLOCAMENTO DAS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO
3.12.1 | Mão de obra para instalação de ar condicionado modelo Split | und | 22 | 364 | 8008
3.12.2 | Fornecimento e instalação do tubo de cobre flexível 5/8” sem costura, Norma ASTM B-743, Aplicação exclusiva para Ar Condicionado e Refrigeração, Comprimento da Panqueca: 15 metros. | und | 17 | 310.8625 | 5284.6625
3.12.3 | Fornecimento e instalação do tubo de cobre flexível 3/8” sem costura, Norma ASTM B-743, Aplicação exclusiva para Ar Condicionado e Refrigeração, Comprimento da Panqueca: 15 metros. | und | 13 | 181.71 | 2362.23
3.12.4 | Fornecimento e instalação Tubo de cobre flexível 1/4” sem costura, Norma ASTM B-743, Aplicação exclusiva para Ar Condicionado e Refrigeração, Comprimento da Panqueca: 15 metros. | und | 6 | 111.0275 | 666.165
3.12.5 | Fornecedor e instalação Tubo de cobre flexível 1/2” sem costura, Norma ASTM B-743, Aplicação exclusiva para Ar Condicionado e Refrigeração, Comprimento da Panqueca: 15 metros. | und | 1 | 231.9125 | 231.9125
3.12.6 | Fornecimento e instalação de porca para flange 5/8”, para tubulação Ar Condicionado | und | 32 | 7.5425 | 241.36
3.12.7 | Fornecimento e instalação de porca para flange 3/8”, para tubulação Ar Condicionado | und | 30 | 3.5325 | 105.975
3.12.8 | Fornecimento e instalação de porca para flange 1/4”, para tubulação Ar Condicionado | und | 14 | 2.5975 | 36.365
3.12.9 | Fornecimento e instalação de porca para Flange 1/2”, para tubulação Ar Condicionado | und | 4 | 4.6975 | 18.79
3.12.10 | Fornecimento e instalação de curva 90°, para tubo de cobre Flexível 5/8” | und | 32 | 4.8775 | 156.08
3.12.11 | Fornecimento e instalação de curva 90°, para tubo de cobre Flexível 3/8” | und | 30 | 2.11 | 63.3
3.12.12 | Fornecimento e instalação de curva 90°, para tubo de cobre Flexível 1/4” | und | 14 | 1.735 | 24.29
3.12.13 | Fornecimento e instalação de 90°, para tubo de cobre Flexível 1/2” | und | 4 | 3.23 | 12.92
3.12.14 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 | m | 342 | 7.96 | 2722.32
3.12.15 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões. | m | 87 | 20.84 | 1813.08
3.12.16 | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und | 8 | 79.81 | 638.48
3.12.17 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 8 | 11.75 | 94
3.13 | PINTURA
3.13.1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos | m2 | 350.04 | 17.68 | 6188.7072
Subtotal do item 3 |  |  |  |  | 1128138.869
4 | MANUNTEÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | Retirada de tubulação de ferro galvanizado s/ escavacao ou rasgo em alvenaria. | m | 300 | 12.71 | 3813
4.2 | TUBOS METÁLICOS
4.2.1 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") | m | 272.48 | 149.99 | 40869.2752
4.2.2 | Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3") | m | 21.9 | 167.39 | 3665.841
4.2.3 | Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") | und | 2 | 402.57 | 805.14
4.2.4 | Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") | und | 4 | 281.3 | 1125.2
4.2.5 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal | m2 | 91.71 | 18.78 | 1722.3138
4.2.6 | Aplicação de fita adesiva anticorrosiva de PVC flexível, cor preta, para proteção de tubulação, 50 mm x 30 m (l x c), e= *0,25* mm | m | 295 | 11.34 | 3345.3
Subtotal do item 4 |  |  |  |  | 55346.07
5 | TRANSPORTES
5.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 100 | 54.57 | 5457
Subtotal do Item 6 |  |  |  |  | 5457
TOTAL |  |  |  |  | 1315458.609